Содержание

Введение	5

1 Системы мониторинга	6

1.1 Понятие систем мониторинга	6

1.2 Подсистемы мониторинга	7

1.2.1 Сбор данных	7

1.2.2 Хранение данных	8

1.2.3 Анализ данных	9

1.2.4 Отчетность	9

1.2.5 Оповещения	9

1.2.6 Диспетчеризация	9

1.3 Классификация систем мониторинга	10

1.4 Требования к системам мониторинга	11

1.5 Проблемы эксплуатации систем мониторинга	13

1.6 Выводы	14

2 Модель распределенной системы мониторинга	15

2.1 Общие положения	15

2.1 Базовая теоритическая модель	15

2.2 Модуль мониторинга	17

2.3 Система исполнения	17

2.4 Код каркаса	18

2.5 Прикладной интерфейс программирования	19

2.6 Состояние распределенной системы мониторинга	20

3 Описание реализации	23

3.1 Служба мониторинга	23

3.1.1 Общее описание	23

3.1.2 Выбор средств реализации	24

3.1.3 Ядро системы	29

3.1.3 Транспортная подсистема	53

3.1.4 Подсистема исполнения	59

3.2 Менеджер модулей	59

3.2.1 Общее описание	59

3.2.2 Выбор средств реализации	59

3.2.3 Уникальный идентификатор модуля	59

3.3 Прикладной интерфейс программирования	60

3.3.1 Общее описание	60

3.3.2 Выбор средств реализации	60

3.4 Панель управления	60

3.4.1 Общее описание	60

3.4.2 Архитектура	61

3.5 Описание организации совместной работы	64

3.5.1 Skype (skype.com)	64

3.5.2 GoogleMail (gmail.com)	64

3.5.2ХостингпроектовGoogle (goolecode.com)	65

4 Организационно-экономический раздел	66

4.1 Расчет затрат на этапе проектирования	66

4.2 Выбор базы сравнения	71

4.3 Сравнительный анализ затрат в ходе эксплуатации программного продукта и аналога	73

4.4 Расчет экономии от увеличения производительности труда пользователя	76

4.5 Ожидаемый экономический эффект и срок окупаемости капитальных затрат	77

5 Охрана труда и окружающей среды	80

5.1 Аттестация рабочего места программиста	80

5.1.1 Шум	81

5.1.2 Искусственная освещенность	82

5.1.3 Неионизирующие электромагнитные поля и излучения	84

5.1.4 Напряженность трудового процесса	84

5.1.5 Взрывопожаробезопасность	86

5.1.6 Электробезопасность	89

5.1.7 Травмобезопасность	90

5.2 Обзор альтернативных программных решений с точки зрения повышения производительности труда	92

5.2.1 Обзор системы Zabbix	92

5.2.1.1 Общие сведения	92

5.2.1.2 Описание основных функций	94

5.2.1.3 Удобство использования	99

5.2.1.4 Повышение производительности управление учетными записями	102

5.2.1.5 Поддерживаемые платформы	103

5.2.2 Превосходство над аналогами	103

5.3 Выводы	104

Заключение	105

Список использованных источников	107

Введение

Быстрорастущий уровень современной компьютеризации общества сопровождается появлением нового класса программных инструментов – систем мониторинга. Основная задача подобных решений - систематический анализ и интерпретация протекающих в гетерогенной среде процессов. Полученные в результате мониторинга данные могут быть использованы как для улучшения процесса принятия решений, так и для выявления узких мест исследуемой системы.

Настоящая работа представляет собой исследование современных решений в области мониторинга, оценку их эффективности и применимости согласно выдвинутой модели требований, а также выводы о необходимости появления нового класса инструментов мониторинга, ввиду неготовности  существующих решений удовлетворять ранее выдвинутым требованиям.

Кроме того, в работе детально представлена предлагаемая авторами модель распределенной системы мониторинга гетерогенной среды, лишенная недостатков классических клиент-серверных систем и рассмотрена реализация каркаса распределенной системы мониторинга с точки зрения современных технологий программирования.Основополагающая идея предлагаемого подхода заключается в использовании механизма разработки и исполнения дополнительных модулей в процессе решения задач мониторинга, а также свойств распределенных систем в процессе эксплуатации.

1 Системы мониторинга

1.1 Понятие систем мониторинга

Авторами предлагается следующее определение понятию мониторинга всфере информационных технологий. Мониторинг — систематический сбор ианализ информации о состоянии некоторого вычислительного узла илиинформационного процесса, организованный с определенной целью.Целями мониторинга могут быть: формализация и улучшение процесса принятия решений; детальный анализ и исследование системы на предмет поиска узких, высоконагруженныхмест; сокращение времени простоя системы в случае выхода из строя ее основных компонентов и т.п.

Базовая теоретическая модель описывается с помощью понятийвычислительного узла, сервера и агента мониторинга (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Базовая модель

Под вычислительным узлом гетерогенной средыздесь и далее будем понимать программно-аппаратноеустройство, в память которого может быть загружен и затем исполнен кодкакой-либо сущности мониторинга.

Агент, запущенный на определенном узле, представляется активнойсущностью, непрерывно наблюдающей за его состоянием и передающейсерверу сообщения об изменении этого состояния.

Сервер мониторинга — пассивнаясущность, предоставляющая агентам ресурсы для приема сообщений, ихпоследующей обработки и хранения, а также реализующий механизмыотчетности и реагирования на нештатные ситуации.

1.2 Подсистемы мониторинга

Функционирование любой системы мониторинга можно представить в виде набора взаимосвязанных повторяющихся действий, среди которых наиболее концептуальными являютсясбор, хранение и анализ данных, а также отчетность и оповещение. Тогда обобщенная архитектура системы мониторингабудет выглядеть как композиция отдельных т.н. подсистем мониторинга, ответственных за каждое из вышеперечисленных действий (см. рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Подсистемы мониторинга

1.2.1 Сбор данных

Известно несколько подходов к сбору данных системой мониторинга с удаленных вычислительных узлов гетерогенной среды, среди которых можно выделить два наиболее распространенных: двусторонний и односторонний. Двусторонний  метод сбора данных представляет собой исследование и анализ реакции удаленной системы на определенный набор внешних воздействий. При одностороннем методе,исследуемая система сама предоставляетисследователю необходимые данные путем пересылки оповещений об изменении своего внутреннего состояния.

С технической точки зрения двусторонний метод является более предпочтительным при построении систем мониторинга, т.к. требует меньших затрат на реализацию и максимально использует возможности исследуемой операционной среды. В свою очередь, односторонний методпредоставляет больше возможностей по наращиванию функционала конечной системы.

На практике чаще всего используется комбинированный метод сбора данных, который объединяет в себе особенности двух подходов– одностороннего и двустороннего.Комбинированный метод сбора данных характеризуется использованием там, где это возможно двустороннего подхода и одностороннего во всех остальных случаях.

Подсистему сбора данных разделяют между собой агент и сервер мониторинга. Все остальные рассмотренные подсистемы характерны исключительно для сервера мониторинга.

1.2.2 Хранение данных

Хранение данных, полученных в результате процессов мониторинга, может быть организовано как с использованием средств баз данных, так и на базе простых плоских файлов.Существуют также «задаче-ориентированные» варианты хранилищ, например распределенные высоконагруженные кеши, облачные не реляционные базы данных и т.п. Таким образом, варианты хранения данных можно охарактеризовать как централизованные и децентрализованные.

Очевидно, что децентрализованные или распределенные варианты хранения обладают большей отказоустойчивостью взамен сложности реализации и сопровождения.

Подсистема хранения данных должна удовлетворять требованиямк целостности, доступности и безопасности данных, а также к производительности примитивных операций ввода вывода.

1.2.3 Анализ данных

Анализ, оценка и принятие решений могут происходить непосредственно в реальном времени, как реакция на многократное возникновение нештатной ситуации.

Анализ данных мониторинга позволяет выявить тенденции нежелательных ситуаций.

1.2.4 Отчетность

Отчеты позволяют визуализировать и кластеризовать данные мониторинга в удобочитаемой форме, пригодной для анализа и просмотра пользователем.Подсистема генерации отчетов позволяет представить данные в виде информации, которую можно распечатать или сохранить в одном из поддерживаемых электронных форматах.

1.2.5 Оповещения

Подсистема оповещений реализует набор инструментов и механизмов оповещения заинтересованных исследователей о возникновении исключительных ситуаций в исследуемой системе. Под исключительными понимаются ситуации, приводящие к сбою в работоспособности или отказу аппаратной или программной части системы.

1.2.6 Диспетчеризация

В качестве расширяющей механизма оповещений, можно выделить обособленную подсистему диспетчеризации. В общем смысле, диспетчеризация – это процесс оперативного контроля, управления, координации какого-либо процесса с использованием оперативной передачи информации между исследуемым объектом и управляющим исследователем.

Система мониторинга реализует подсистему диспетчеризации, если в качестве реакции на возникновении исключительной ситуации, она может некоторым образом воздействовать на состояние исследуемой системы.

1.3 Классификация систем мониторинга

В рамках данной работы предлагается следующая классификация систем мониторинга в сфере информационных технологий: по характеру сетевого взаимодействия и по функционалу (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Классификация систем мониторинга

По характеру сетевого взаимодействия можно выделить клиент-серверные и распределенные системы мониторинга.

Клиент-серверные или централизованные системы построены по принципу классических сетевых систем с выделенным сервером. В таких системах присутствуют активные и пассивные сущности – агенты и серверы мониторинга соответственно. В качестве примера клиент-серверных систем мониторинга можно привести продукты Zabbix[3], Nagious[5].

В распределенных или децентрализованных системах мониторинга отсутствует  понятие сервера, в классическом его понимании. Каждый узел распределенной системы может одновременно являться как сервером, так и агентом мониторинга. Текущее состояние узла и его поведение характеризуются глобальным состоянием распределенной системы [1], которое имеет свойство изменяться под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Единственной в полном смысле распределенной системой мониторинга является проект Ganglia [4].

С точки зрения функционала системы можно выделить системы с расширяемым и нерасширяемым функционалом.

Будем считать, что система мониторинга является системой с расширяемым функционалом, если в её коробочной поставке есть штатные средства и инструменты, позволяющие динамически наращивать функционал целевой системы. Как правило, подобные инструменты динамического расширения функционала реализованы в виде механизмов разработки и исполнения дополнительных модулей или плагинов системы мониторинга.Например, системы Nagios, Zabbix, Mon[6]являются системами с расширяемым функционалом.

Системы мониторинга с нерасширяемым функционалом характеризуются фиксированным, достаточно общим базовым набором функций и возможностей, расширение которого возможно только при участии производителя. Инструментами расширения функционала в этом случае являются пакеты обновления системы, предоставляемые производителем. Вышеупомянутый проект Ganglia,а также системы на базе Zenoss [8]является примерамирешений с нерасширяемым функционалом.

1.4 Требования к системам мониторинга

Применимость и практическая ценность систем мониторинга определяется ихспособностью адаптироваться к условиям динамически изменяющихсятребований, среди которых декларируются требования к функционалусистемы, отказоустойчивости и масштабируемости.

Требования к функционалу системы мониторинга опираются на область еевнедрения и последующей эксплуатации. Необходимость изменения функционала возникает, как правило,вследствие динамики внешних требований. Можно условно разделить внешниетребования на две группы — технические и правовые. Под техническимитребованиями понимаются требования к функционалу системы, основанные нацелях мониторинга, сетевой инфраструктуре, оборудовании или программномобеспечении. Под правовымитребованиями понимаются требования законов государства, лицензионныхсоглашений, корпоративных уставов.

Под отказоустойчивостью понимают способность технической системысохранять работоспособность и правильно функционировать после отказанекоторых ее компонентов, возможно основополагающих.Применительно к системам мониторинга можно дать следующее определение понятию отказоустойчивости. Система мониторинга называется отказоустойчивой, если она продолжает функционировать согласно целям мониторинга, после отказа любой компонентыили сущности системы. Известно, что повышение отказоустойчивости достигается за счет избыточности или резервирования наиболее значимых ресурсов системы. Наиболее значимой сущностью в архитектуре систем мониторинга является сервер мониторинга. Поэтому, репликация или резервирование серверов мониторинга – это наиболее предпочтительный способ повышения отказоустойчивости системы мониторинга.

Масштабируемость системы мониторинга можетизмеряться по двум различным  показателям. Во-первых, система может бытьмасштабируемой по отношению к ее размеру, что означает легкостьподключения к ней дополнительных клиентов и ресурсов. Во-вторых,система может масштабироваться географически, то есть клиенты и ресурсы могут быть значительно отдалены друг от друга в гео-пространстве. Применительно к системаммониторинга, масштабируемость во всех смыслах определяется способностью взаимодействиягеографически удаленных узлов, а также легкостью подключения новыхвычислительных узлов к системе мониторинга.

Рассмотренные выше требования к системам мониторинга позиционируются авторами как основополагающие и дальнейшие рассуждения относительно применимости того или иного класса систем или инструментов будут проводиться с точки зрения этих требований.

1.5 Проблемы эксплуатации систем мониторинга

Проблемы эксплуатации существующих решений в сфере мониторинга базируются на неспособности последних удовлетворять вышеупомянутым требованиям к современным системам мониторинга. При этом наиболее важным является не столько разовое удовлетворение системой предъявляемым требованиям, сколько наличие в системе потенциала для возможной ее адаптации к динамике этих требований.

Проблема расширения функционала систем мониторинга была разрешена в системах с поддержкой динамической загрузки модулей, например в системах ZabbixиNagios, однако остается актуальной для нерасширяемых систем, в частном случае для решений на базе Ganglia. С другой стороны, данная проблема может трактоваться не только как наличие или отсутствие соответствующих механизмов наращивания функционала, но и как уровень их применимости и возможностей. Тогда можно говорить о недостаточной гибкости существующих решений в плане средств расширения функционала, как например, в системах Zabbix иNagios,гдев качестве подобного инструмента используется модель с запуском исполняемых файлов сопровождаемым перехватом стандартных потоков ввода/вывода операционной среды.

Проблема отказоустойчивости характерна только для класса клиент-серверных систем,очевидно, что в распределенных системах она решается на уровне теоретической модели за счет использования методов избыточности, репликации и сериализуемости [1]. Система мониторинга кластеров и гридов Gangliaявляется хорошим примером действительно распределенной системы.

Проблема масштабируемости системыпо отношению к ее размеру также актуальна только для клиент-серверных систем. В распределенных системахмониторинга, стоимость подключениях новых вычислительных узловдля системы в целом равна нулю, благодаря использованию механизмов балансировки нагрузки, а также сокрытию времени ожиданиясвязи. Так при построении системы мониторинга на базе решения Gangliaможно не заботиться о теоретическом приделе количества подключаемых к системе устройств. В противоположность этому, клиент-серверные решения Zabbixи Nagios формально определенное в технической документации максимальное количество обслуживаемых устройств.

1.6 Выводы

Согласно приведенным выше рассуждениям, можно сделать вывод о том, что основополагающая проблема эксплуатации современных систем мониторинга заключается в отсутствии на рынке целого класса комбинированных систем, одновременно объединяющих в себе преимущества как распределенных, так и  расширяемых систем мониторинга. Кроме того, современные тенденции развития облачных и кластерных решений в области суперкомпьютерных технологий, лишь подтверждают необходимость в появлении подобных инструментов мониторинга.

Таким образом, рассмотренные выше проблемы эксплуатации систем мониторинга, позволяют сделать вывод о неготовности существующих решений комплексно выполнять выдвинутые к ним требования.

Авторами предлагается проект распределенной системы мониторинга и диспетчеризации процессов гетерогенной среды, которая  позволяет обеспечить выполнение  перечисленных  требований. Основополагающая идея предлагаемого в проекте подхода заключается в использовании механизма разработки и исполнения дополнительных модулей в процессе решения задач мониторинга, а также свойств распределенных систем в процессе эксплуатации.

2 Модель распределенной системы мониторинга

2.1 Общие положения

Авторами предлагается модель архитектуры распределенной системы мониторинга, которая  позволяет обеспечить выполнение  рассмотренных в первом разделе требований. Основополагающая идея предлагаемого подхода заключается в использовании механизма разработки и исполнения дополнительных модулей в процессе решения задач мониторинга (см. рисунок 2.1), а также свойств распределенных систем в процессе эксплуатации (см. рисунок 2.2).

Рисунок 2.1 – Использование модулей

Рисунок 2.2 – Использование свойств распределенных систем

2.1 Базовая теоритическая модель

Базовая теоретическая модель описывается с помощью следующих понятий (см. рисунок 2.3):

- вычислительный узел;

- служба мониторинга;

- хранилище данных;

- задача мониторинга.

Под вычислительным узлом далее будем понимать программно-аппаратное устройство, в память которого может быть загружен и затем исполнен код какой-либо сущности мониторинга.

Служба мониторинга, запущенная на определенном узле, представляется активной сущностью, непрерывно наблюдающей за его состоянием и сохраняющейсообщения об изменении этого состояния в хранилище данных.

Хранилище данныхпредставляется пассивной сущностью, предоставляющей службам ресурсы для приема  сообщений их последующей обработки и хранения.

Рисунок 2.3 – Базовая модель

Фактически, служба мониторинга и хранилище данных являются основными компонентами любой современной системы мониторинга, за исключением небольшого количества программных продуктов, не реализующих клиент-серверную или иную известную сетевую архитектуру, но являющихся инструментами мониторинга (например, утилита ping).

Задача мониторинга представляет собой шаблонную проблему получения и анализа некоторой информации о состоянии удаленного узла.

Можно ввести отношение между целью (см. раздел 1.1 «Понятие систем мониторинга») и задачей мониторинга. Какая-либо цель мониторинга включает в себя одну или более задач мониторинга. И наоборот - какая-либо задача мониторинга может одновременно реализовывать несколько целей мониторинга.

2.2 Модуль мониторинга

Под модулем мониторинга далее будем понимать абстракцию (см. рисунок 2.4), характеризующуюся:

- возможностью исполнения в операционной среде;

- входными данными, передаваемыми исполняющей системой;

- выходными данными, возвращаемыми исполняющей системе;

- интерфейсом, задающим правила исполнения модуля;

- реализацией, представляющей собой программный код, воплощающий функционал модуля.

Рисунок 2.4 – Абстракция модуля

Понятие модуля мониторинга является следствием отображения задачи мониторинга из предметной области в программную среду.

2.3 Система исполнения

Система исполнения модулей мониторинга (см. рисунок 2.5) реализует генерацию кода каркаса и исполнение модулей мониторинга с использованием ресурсов операционной среды, а также является промежуточным слоем между модулем мониторинга и агентом, в рамках которого он запускается. Данный слой позволяет разрабатывать модули без учета специфики физического расположения служб мониторинга, игнорируя такие особенности, как адресация и топология сети.

Рисунок 2.5 - Система исполнения

2.4 Код каркаса

Код каркаса (см. рисунок 2.6) генерируется системой исполнения на основании текущего глобального состояния распределенной системы и содержит следующие конструкции:

- инициализации окружения;

- создания экземпляра модуля мониторинга;

- исполнения экземпляра;

- передача параметров и ожиданием возвращаемого результата.

Рисунок 2.6 - Код каркаса

2.5 Прикладной интерфейс программирования

Модули мониторинга разрабатываются в терминах предметной области с использованием прикладного интерфейса программирования (API) — высокоуровневого объектно-ориентированного набора инструментов. Прикладной интерфейс программирования (рисунок 2.7) является промежуточным слоем между модулем мониторинга и операционной средой, в которой он запущен. API призван сосредоточить программиста на решаемой задаче мониторинга, скрыв от него подробности реализации сложных моментов, таких как распределенная коммуникация с сервером, маршализация/демаршализация параметров и возвращаемого результата модуля, системные вызовы операционной системы.

Рисунок 2.7 – API

2.6 Состояние распределенной системы мониторинга

Известно понятие глобального состояния [1], в соответствии с которым распределенная система функционирует в данное время (рисунок 2.8). В классической трактовке, это состояние определяется графом связности узлов, расположением запущенных экземпляров модулей и нагрузкой на узлы. В предлагаемой модели сущность распределенного модуля представляет служба мониторинга. Это придает ей некоторые особенности элемента распределенной системы, например:

- масштабируемость — возможность запуска дополнительного экземпляра;

- сериализуемость — возможность сохранения текущего состояния службы;

- переносимость — возможность переноса службы в распределенной среде с сохранением ее внутреннего состояния.

Служба мониторинга характеризуется своим внутренним непротиворечивым состоянием – активным или пассивным. Активное состояние наделяет службу дополнительными обязанностями по отношению к соседним узлам: планирование запусков модулей мониторинга; мониторинг и диспетчеризация процессов исполнения модулей мониторинга; предоставление промежуточного хранилища для пересылаемых сообщений.

Рисунок 2.8 - Состояние распределенной системы

В предлагаемой модели, роль нагрузки на узел играет индекс производительности  — целое положительное число, определяющее количество свободных вычислительных ресурсов узла по некоторой абсолютной или относительной  шкале. Индекс производительности узла совместно с установленным пороговым значением являются рычагами воздействия на глобальное состояние распределенной системы мониторинга.

Службы, запущенные на узлах с индексом производительности ниже порогового значения, подвергаются масштабированию (запуску дополнительных экземпляров, сопровождаемому балансировкой нагрузки), в результате чего распределенная система переходит в более эффективное состояние (см. рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Изменение состояние системы

3 Описание реализации

3.1 Служба мониторинга

3.1.1 Общее описание

Служба мониторинга (рисунок 3.1) представляет собой программный комплекс обеспечивающий использование ресурсов вычислительной среды, адресацию, поддержание поведения распределенной системы мониторинга (модулей мониторинга, распределенной коммуникации, программной системы в целом).

Рисунок 3.1 - Служба мониторинга

Служба мониторинга распределенной системы состоит из двух основных подсистем:

- подсистемы исполнения, позволяющей планировать и запускать модули мониторинга, а также получать результаты исполнения модулей и сохранять их в хранилище данных;

- транспортной подсистемы, реализующей сетевую модель распределенной системы и включающей в себя механизмы именования объектов, удаленной коммуникации, адресации и балансировки нагрузки.

Служба мониторинга представляет собой распределенное приложение, а,следовательно, должна устойчиво функционировать в гетерогенной вычислительной среде.

3.1.2 Выбор средств реализации

3.1.2.1 Модель программирования

В процессе выбора средств реализации службы мониторинга были рассмотрены популярные на сегодняшний день (2011 год) технологии построения распределенных систем. Кроме того, были учтены особенности реализации существующих решений в области мониторинга. Процесс выбора стека технологий опирался в первую очередь на использованный в них подход. Авторами были рассмотрены следующие подходы и технологии к разработке распределенных систем:

- модель программирования на распределенной памяти или механизмы передачи сообщений (PVM, MPI);

- распределенные системы объектов (CORBA);

- нетрадиционныеязыки программирования для распределенных систем (Erlang);

- библиотеки промежуточного слоя (middlewareplatform) (IceZeroC);

В итоге, была выбрана объектно-ориентированная платформа среднего слоя Ice(TheInternetCommunicationEngine)от компании ZeroCв силу доминирующего превосходства над аналогами. Платформа Iceснабжена инструментами, API и библиотеками для разработки объектно-ориентированных клиент–серверных приложений. Ice приложения могут бытьнаписаны на различных языках программирования (Java, C++, Python, C#, Ruby),запущены под различными операционными системами (Windows NT, Linux, MacOS OS)и аппаратными платформами, а также могут взаимодействовать, используя разнообразныесетевые технологии. В общем случае Ice позиционируется как инструмент RPC(Remote Procedure Call), который достаточно прозрачно применять на практике.Большое количество компаний по всему миру, таких как Skype, HP, Silicon Graphicsиспользуют технологию Ice в своих проектах.

Платформа Iceобладает следующими особенностямии преимуществами:

- объектно-ориентированная семантика;

- поддержка синхронных и асинхронных вызовов;

- аппаратная независимость;

- языковая независимость;

- операционная независимость;

- безопасность;

- доступность исходного кода;

Кроме того, используемый в Iceобъектно-ориентированный подход позволяет переиспользовать уже известные шаблоны проектирования параллельных многопоточных систем без каких-либо исключений.

3.1.3.2 Терминология модели программирования

Для более детального понимания реализации, рассмотрим основные понятия и сущности, представленные платформой Ice.

Пожалуй, любая технология обзаводится собственным словарем терминов. Ice нестала исключением. Однако новые термины, так или иначе, перекликаются спривычным и обыденным обоснованием. Можно выделить два вида программных агентов в платформе Ice:

- клиент — активная сущность, запрашивающая некоторые ресурсы у сервера;

- сервер — пассивная сущность, предоставляющая некоторые ресурсы клиенту.

На практике редко встречаются «чистый» сервер или «чистый» клиент. Чаще всего это смешанный клиент-сервер, который одновременно и запрашивает и предоставляет ресурсы.

Любая сущность, запущенная в распределенной системе Ice определяется так называемым Ice-объектом. Ice-объект – это абстракция, характеризующаяся следующим:

- локальными или удаленным адресным пространством;

- возможностью реакции на удаленный запрос;

- поддержкой репликации;

- несколькими интерфейсами;

- публичными методами интерфейсов имеющих как входные, так и выходные параметры;

- уникальным идентификатором, не совпадающим с любым другим идентификатором объекта в распределенной гетерогенной среде.

Для непосредственной распределенной коммуникации объектов платформа Ice реализует специальные механизмы транспортного уровня, инкапсулированные в объектах типа прокси. Практически, Ice-прокси соответствует одному Ice-объекту и предоставляет для него механизмы и примитивы для организации удаленных вызовов процедур. Прокси – это артефакт, который локален для клиентского адресного пространства. Ice проксиинкапсулирует следующую информацию, о действиях, совершаемых платформой привызове удаленной процедуры клиентом:

- определяет местоположение Ice-объекта;

- активирует сервер, если он не запущен;

- активирует Ice-объект на сервере;

- передает входные параметры Ice-объекту;

- ждет, когда операция закончится;

- передает возвращаемые значения или генерирует исключение.

Кроме того, Ice-прокси содержит:

- адресную информацию, которая позволяет клиентской стороне соединиться с нужным сервером;

- идентификатор объекта, который является целью запроса;

- дополнительный идентификатор, который определяет интерфейс объекта, к которому прокси обращается.

Стоит также рассмотреть виды запросов на диспетчеризацию и виды диспетчеризации вызовов.

Платформа среднего слоя Iceподдерживает следующие виды запросов на диспетчеризацию:

- синхронный вызов, при котором клиент, совершивший вызов повисает на время выполнения процедуры, пока она не закончится;

- асинхронный вызов, сопровождаемый передачей объекта обратного вызова;

- односторонний вызов метода, с организацией одностороннего потока сетевого трафика;

Аналогично запросам на диспетчеризацию, можно выделить следующие виды диспетчеризации методов:

- синхронная диспетчеризация, при которой серверный поток повисает, в ожидании завершения процедуры;

- асинхронная диспетчеризация, эквивалентная асинхронному вызову методов;

Для описания удаленных интерфейсов объектов, Iceиспользует специализированный язык описания спецификаций – Slice (SpecificationLanguageforIce).

Каждый Ice-объект, имеет интерфейс с конечным набором операции. Интерфейсы, операции и типы данных, которыми обмениваются сервер и клиент, должны быть описаны на языке Slice. Slice позволяет описывать поведение сервера и клиента, не опираясь на какой-либо язык программирования, благодаря этому, написанный код на Slice компилируется в код любого из поддерживаемых платформой языков программирования.

3.1.2.3 Язык программирования

Платформа среднего слоя Iceподдерживает почти все современные языки программирования, среди которых можно отметить наиболее популярные:

- нативные (C++, Objective C);

- управляемые (Java, С#, VB.NET);

- динамические/интерпретируемые (Python, PHP).

Для выбора наиболее применимого инструмента программирования рассмотрим основныевыдвигаемые к нему требования:

- достаточно высокая производительность языка или платформы;

- кроссплатформенность;

- поддержка ООП-семантики;

- наличие современных и эффективных средств разработки;

- доступность языка или платформы;

- богатая библиотека стандартных модулей и классов.

Кроме того, можно выделить еще один важный критерий выбора – скорость разработки и простота внесения изменений в программный код.

Динамически интерпретируемые языки, такие как Pythonи PHPне достаточно удовлетворяют требованиям к производительности. Безусловно, современные технологи построения интерпретаторов позволяют им добиваться сравнимой с нативным кодом производительности, однако ядро службы мониторинга является бутылочным горлышком системы и может существенно влиять на поведение и скорость работы всей системы в целом. Поэтому нами рассматривались два варианта – языки Javaи С++. Языки на платформе .NET не рассматривались из-за отсутствия кросс-платформенной реализации.

С одной стороны оба языка предоставляют программисту сравнительно одинаковый набор возможностей (ООП, стандартная библиотека классов и модулей). С другой – программы, написанные на Javaи на С++, показывают абсолютно разную, практически несравнимую производительность.

В конечном счете, нами была выбрана платформа Java. Решающим фактором, определившим наш выбор, стала скорость разработки, которая, как известно на Javaзначительно выше, чем на C++. Более того, современные виртуальные машины платформы Java (OracleHotspot, OpenJDK) со встроенными компиляторами динамического кода (JIT) показывают отличную производительность, порой превосходящую нативное исполнениене в разы а на порядки. Такой прирост производительности объясняется в первую очередь механизмами динамического профилирования и сборки мусора, которые идеологически недоступны в нативных компиляторах.

Помимо вышеперечисленного, для Javaсуществует большое количество удобных и эффективных сред разработки (Eсlipse, Netbeans), отладки, тестирования, а также свободных переносимых библиотек для решения широкого круга прикладных задач.

Безусловно, нельзя отвергать тот факт, что участники проекта при выборе языковой платформы основывались на прошлый опыт разработки программных систем, где чаще всего применялась платформа Java.

3.1.3 Ядро системы

3.1.3.1 Общее описание

Ядро службы мониторинга (рисунок 3.2) реализует базовую, динамически расширяемую программную платформу, в рамках которой запускаются и функционируют основные подсистемы службы. Кроме того, ядро обеспечивает работу загружаемых компонентов службы, а также содержит базовые механизмы и примитивы для их взаимодействия и синхронизации.

Как уже отмечалось, ядро представляет собой динамически расширяемую программную модель, функционал которой может изменятьсяв процессе эксплуатации, посредством загрузки или выгрузки дополнительных компонентов ядра – так называемых драйверов ядра.

Функционирование ядра системы реализовано в терминах модели «Цикл событий», смысл которой заключается в бесконечной обработке событий, приходящих системе от внешних клиентов. В качестве внешних клиентов системы выступают драйверы ядра, каждый из которых реализует определенную часть общего поведения и функционала конечной системы.

Рисунок 3.2 – Ядро службы мониторинга

Взаимодействие драйверов не осуществляется напрямую. Вместо этого используется подход генерации, передачи и обработки специальных событий ядру.Событие ядра инкапсулирует тип случившейся внутрисистемной ситуации и содержит необходимые параметры и структуры для ее корректной обработки.

Для обработки событий используются обработчики ядра. Ядро имеет несколько обработчиков, каждый из которых соответствует определенному состоянию ядра.

Помимо модели «Цикл событий», ядро реализует парадигму «Конечный автомат» (Finit State Machine).  Проще говоря, ядро характеризуется своим внутренним состоянием и может переходить из состояния в состояние при обработке некоторого внутрисистемного события.

Основная идея предлагаемого подхода для разработки ядра распределенной службы мониторинга заключается в так называемых публичных драйверах. Помимо основных драйверов системы, именуемых в дальнейшем приватными, существуют дополнительные драйверы – публичные. Приватные драйвера могут использоваться только тем ядром, в адресное пространство которого они загружены, в то время как публичные могу использоваться любыми другими удаленными ядрами, запущенными в гетерогенной среде.

Для придания драйверу ядра публичности достаточно реализовать для него, так называемый адаптер драйвера ядра. Адаптер драйвера ядра предоставляет внешним клиентам RPC интерфейс для синхронных и асинхронных вызовов публичных методов драйвера. Такая модель применяется для взаимодействия служб, запущенных в различных адресных пространствах.

Кроме того, для удаленного взаимодействия используются сессии. Сессия представляет собой набор доступных адаптеров ядра с публичными интерфейсами. Существуют сессии режима ядра и сессии режима пользователя. Сессии режима ядра устанавливаются между удаленными ядрами. Сессии режима пользователя устанавливаются между ядром и панелью управления.

3.1.3.2 Архитектура ядра

Ядро представляет собой автономный поток исполнения, реализующий модель «Цикла событий». Ядро содержит базовые механизмы и примитивы, необходимые для работы системы, такие как обработка событий, изменение состояния системы, управление драйверами/адаптерами и управление сетевой подсистемой.

Ядро также содержит основные таблицы и кэши системы:

- пул событий ядра;

- таблица подключенных дочерних узлов;

- таблица подключенных родительских узлов;

- кэш исследованных узлов;

- таблица драйверов ядра;

- таблица адаптеров ядра;

- таблица фильтров ядра;

- таблица наблюдателей ядра.

В каждый момент времени ядро находится в определенном состоянии, менять которое способен только его текущий обработчик, который однозначно определяется состоянием. Кроме того, изменение любых внутренних структур ядра доступно только потоку ядра. В противном случае, генерируется внутреннее исключение ядра.

Ядро управляет двумя основными сетевыми адаптерами системы – первичным и вторичным. Сетевые адаптеры ядра используются для реализации транспортного уровня системы – механизма удаленного вызова процедур (RPC).

Ядро службы мониторинга характеризуется внутренним непротиворечивым контекстом ядра, который содержит основную информацию о его текущем состоянии:

- идентификатор ядра – 32-х байтовая последовательность, однозначно идентифицирующая ядро в гетерогенной среде (см. раздел 3.1.3.4 «Уникальный идентификатор узла»);

- прокси первичного и вторичного адаптера, необходимые для установления соединения между ядрами, запущенными в различных адресных пространствах;

- индекс производительности узла – целое положительное число, определяющее текущую производительность узла по некоторой шкале;

- состояние ядра – текущее состояние ядра;

- список дочерних подключенных узлов, используемый системой для адекватной оценки производительности всей распределенной системы в целом;

- список родительских узлов, используемый исполнительной подсистемой для управления расписанием и запуском модулей мониторинга;

- базовая информация овычислительном узле (тип операционной системы, имя и IP-адрес компьютера в сети).

3.1.3.2 Исключения ядра

Для соблюдения парадигмы защитного программирования, авторами была разработана модель исключений ядра.

В предлагаемой архитектуре ядра распределенной службы мониторинга существует два вида внутрисистемных исключений:

- нативные исключения ядра;

- внешние исключения, генерируемые драйверами.

Нативные исключения ядра генерируются самим ядром при следующих ситуациях:

- ошибка инициализации и деинициализации ядра;

- некорректная обработка события ядра;

- ошибка загрузки и выгрузки драйвера ядра;

- недетерминированный переход между состояниями ядра;

- обработка внешних системных исключений виртуальной машины или операционной системы.

В отличие от нативных исключений, внешние исключения обрабатываются ядром как обычные события (см. раздел). Источниками внешних исключений могу служить следующие ситуации:

- некорректная работа локального или удаленного драйвера ядра;

- ошибка в транспортной подсистеме;

- ошибка в исполнительной подсистеме службы.

Внедрение в программную модель механизма обработки и генерации исключений и применение принципов защитного программирования, позволило обеспечить систему необходимым уровнем отказоустойчивости и предсказуемости.

3.1.3.3 Пул ядра

Поток ядра реализует механизм бесконечной обработки событий, который генерируют ядру драйвера. Событие при генерации попадает в пул ядра - потокобезопасную очередь с фильтрацией и без планирования. Это значит, что события обрабатываются ядром по принципу FIFO. Благодаря использованию потокобезопасного пула, поток ядра имеет особенность «засыпать» при условии, что пул пустой и в текущий момент нет запроса на обработку. Это позволяет экономить ресурсы системы в сетях с небольшой нагрузкой.

Перед непосредственной обработкой события происходит этап фильтрации событий ядра (см. раздел 3.1.3.4 «Фильтры пула ядра»). С практической точки зрения, фильтрация представляет собой последовательное применение цепочки фильтров на каждое событие. В результате – событие может быть отфильтровано либо пропущено.

Как было отмечено выше, поток ядра имеет способность «засыпать» при отсутствии событий в пуле. При этом первое поступившее событие в очередь его «разбудит» и основной цикл будет продолжен.

Псевдокод основного цикла потока ядра для обработки пула событий изображен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Псевдокод потока ядра

3.1.3.4 Фильтры пула ядра

При проектировании модели поведения ядра, стало ясно, что прямая реализация классической модели обработки событий имеет свои определенные недостатки и требует формальных доработок и изменений для данной архитектуры. В первую очередь, это касается пула ядра.

В процессе эксплуатации экспериментального прототипа, опытным путем, было выяснено, что не все поступившие в пул ядра события должны быть обработанными.

При определенной последовательности событий в пуле, модель переходов между состояниями ядра становилась недетерминированной. Особенно это проявлялось в многопоточной среде исполнения. Для придания ядру детерминированного поведения, нами был разработан механизм фильтрации событий из пула ядра.

Фильтры пула ядра применяются для исключения определенного класса событий из пула, до момента их обработки. Фильтры ядра образуют последовательную цепочку, по которой проходит каждое событие из пула. Событие считается отфильтрованным, если хотя бы один фильтр из цепочки сработал.

В текущей реализации доступно два фильтра ядра:

- фильтр переходов (ToogleFilter);

- фильтр UDP сообщений (UDPFilter).

Фильтр переходов ориентирован на фильтрацию сообщений об изменении состояния ядра. Семантика работы фильтра подразумевает удаление из пула всех неразрывных последовательностей событий об изменении состояния ядра кроме последнего.

Фильтр UDPсообщений исключает системные сообщения от удаленных служб, если ядро находится в активном состоянии (см. раздел 3.1.3.5 «Состояния и обработчики ядра»).

Архитектурно, фильтры пула ядра представляют собой реализацию шаблона «Посетитель/Visitor» [link] (см. диаграмму классов на рисунке 3.4).

Реализация механизмов фильтрации пула событий позволило внести определенную ясность и предсказуемость в поведение ядра. В частности, наибольший эффект от внедрения механизмов фильтрации ожидался в исключении недетерминированности переходов между состояниями ядра.

Рисунок 3.4 – Диаграмма классов пакета фильтров ядра

3.1.3.5 Состояния и обработчики ядра

Для реализации поведения ядра службы в терминах модели конечного автомата, авторами были спроектированы и реализованы конечные множества состояний и событий ядра. Существует пять различных состояний ядра системы:

- активное (active state);

- пассивное (passive state);

- сетевое (online state);

- автономное (offline state);

- неопределенное (suspense state).

Как уже отмечалось, состояние ядра однозначно определяет обработчик, которым будут обрабатываться события, приходящие ядру из внешней среды. Таким образом, можно утверждать, что в каждый момент времени состояние ядра определяет его поведение.

С точки зрения реализации, и состояние и обработчик ядра представляются шаблоном проектирования «Состояние/State» [link] (см. рисунок 3.5). При этом оба интерфейса содержат лишь по одному публичному методу. В случае с состоянием – метод получения текущего обработчика. В случае с обработчиком – метод обработки следующего события ядра.

Рисунок 3.4 – Диаграмма классов обработчиков и состояний

Переход из состояния в состояние осуществляется только при обработке определенного класса событий. На рисунке 3.6 рассмотрены основные циклы смены состояний у ядра. Более детально про переходы между состояниями можно прочитать в разделах 3.1.3.1 «События ядра» и 3.1.3.12 «Поведение ядра».

При изменении своего состояния ядро оповещает всех заинтересованных в этом событии драйверов. Такие драйвера реализуют специальный интерфейс, о котором подробно будет сказано в разделе 3.1.3.6 «Наблюдатели ядра».

Реализация модели поведения ядра в терминах конечных автоматов, оказалась хорошей практикой. Отладка, тестирование и разработкараспределенной системы становится более очевидной и понятной для программиста, при применении данного подхода.

Рисунок 3.6 – Состояния ядра

3.1.3.6 Наблюдатели ядра

В процессе реализации драйверов ядра (см. раздел 3.1.3.7 «Драйверы ядра»), стало понятным, что любое изменение состояния ядра должно явно или не явно отражаться на дальнейшем поведении драйверов. Иными словами, каждый в отдельности взятый драйвер ядра должен функционировать только тогда, когда ядро находится в конкретном, пригодном для нормальной работы этого драйвера состоянии.

Для реализации подобного поведения, нами был спроектирован и разработан интерфейс наблюдателя ядра, который должны реализовывать всякие драйвера нуждающиеся в зависимом от состояния поведении. Интерфейс наблюдателя ядра содержит один публичный метод, оповещающий драйверы об изменении состояния ядра и передающий драйверам признак этого нового состояния.

Можно выделить следующие особенности, которыми характеризуется драйвер, реализующий интерфейс наблюдателя:

- отложенный (lazy) запуск/останов или активация/деактивация;

- зависящее от состояния ядра специфичное поведение.

С точки зрения реализации наблюдатель ядра представляет собой шаблон проектирования «Наблюдатель/Observer»[link]. Тогда драйверы, реализующие интерфейс наблюдателя, в терминах шаблон являются подписчиками.

Более подробно о конкретных драйверах, реализующих интерфейс наблюдателя ядра можно прочитать в разделе 3.1.3.7 «Драйверы ядра».

3.1.3.7 Драйверы ядра

Понятие драйвера ядра введено в программную архитектуру службы мониторинга для разделения функциональных особенностей системы на составляющие.  Это наделяет систему модульными особенностями - гибкостью и расширяемостью. Таким образом, для расширения функционала конечной системы, достаточно реализовать один или несколько дополнительных драйверов.

Драйверы реализуют функционалосновных подсистем службы – транспортной и исполнительной. Таким образом, можно условно разделить драйверы ядра на две группы – драйверы транспортной подсистемы и драйверы исполнительной подсистемы. Кроме того, существует третья группа драйверов, реализующих функционал самой платформы.

Драйверы транспортной подсистемы реализуют следующие функциональные особенности ядра:

- обнаружение в сети вычислительных узлов с запущенными службами мониторинга;

- управление удаленными сессиями;

- мониторинг доступности сетевой подсистемы узла.

Драйверы исполнительной подсистемы реализуют следующие особенности поведения ядра:

- планирование процесса запуска моделей мониторинга;

- запуск модулей мониторинга;

- получение и обработка результатов запуска модулей мониторинга;

- управление модулями мониторинга, развернутыми на данном узле.

В свою очередь, функциональные драйверы реализуют следующие особенности:

- получение системной информации о вычислительном узле;

- конфигурирование службы мониторинга;

- удаленное управление службой мониторинга.

В общем случае, драйвер ядра представляет собой сущность, характеризующуюся:

- специфичным поведением, реализующим некоторую часть общего функционала системы;

- возможностью наличия самостоятельного потока исполнения;

- возможностью запуска/останова;

- возможностью активации/деактивации;

- возможностью загрузки/выгрузки из памяти платформы;

- возможностью реагировать на изменение ядром своего состояния.

Рассмотрим общий интерфейс драйвера службы мониторинга на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Интерфейс драйвера ядра

Обобщение интерфейса драйвера ядра было сделано в первую очередь, для однообразной работы ядра с любым типов драйверов. Кроме того, так называемая точка устойчивости [link], реализованная в виде интерфейса, дает возможность прозрачно наращивать функционал системы.

Любой драйвер системы должен реализовывать как минимум два публичных метода: получение имени драйвера и получение ядра службы. Эти данные необходимы для корректной регистрации драйвера в системе и его последующей инициализации. Стоит отметить, что благодаря обобщенному интерфейсу, все драйвера инициализируются и загружаются автоматически.

Кроме того, существуют дополнительные интерфейсы драйверов, которые могут быть реализованы опционально:

- загружаемый драйвер (см. рисунок 3.8);

- активируемый драйвер (см. рисунок 3.9);

- запускаемый драйвер (см. рисунок 3.10).

Каждый из перечисленных интерфейсов наделяет драйвер дополнительным поведением, которое кратко рассмотрено ниже.

Драйвер является загружаемым, если для его нормального функционирования требуется выполнить дополнительный набор действий в процессе загрузки или выгрузки модуля. Фактически, любой модуль является автоматически загружаемым, однако, не каждый модуль требует при этом переопределения поведения загрузки и выгрузки.

Рисунок 3.8 – Интерфейс загружаемого драйвера

Следующим этапом после загрузки драйвера является его активация. Активация драйверов ядра происходит после полной загрузки ядра, инициализации всех структур и активации подсистем. Если требуется переопределить поведение драйвера в момент активации, он должен реализовывать соответствующий интерфейс.

Рисунок 3.9 – Интерфейс активируемого драйвера

Наконец запускаемые драйверы характеризуются собственным потоком исполнения и могут быть запущены или остановлены в любой момент эксплуатации системы. Запуск и остановка драйверов тесно связанны с понятием наблюдателя ядра. Как правило, драйверы останавливаются и запускаются только при переходе ядра в определенное ожидаемое состояние.

Рисунок 3.10 - Интерфейс запускаемого драйвера

В текущей реализации системы присутствует полный, по мнению авторов, набор драйверов, обеспечивающих систему полным функционалом.

Диаграмма классов реализованных не текущий момент в системе драйверов ядра приведена на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – Диаграмма классов драйверов

Краткое описание реализованных драйверов приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Драйвер | Интерфейсы | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| «Scheduler» | «наблюдатель»; «запускаемый»; «активируемый»; | планирование запусков модулей; управление персональным расписанием; синхронизация удаленных расписаний; |
| «Resulter» | «наблюдатель»; «запускаемый»; «активируемый»; | получение результатов выполнения модулей мониторинга; обработка результатов; пересылка результатов в постоянное хранилище; |
| «Networker» | «активируемый»; | мониторинг сетевой подсистемы узла; оповещение ядра о сбоях в работе сети; |

Продолжение таблицы 3.1

| Драйвер | Интерфейсы | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| «Aliver» | «запускаемый»; «наблюдатель»; | мониторинг доступности удаленных сессий ядра; |
| «Configurer» | «загружаемый» | конфигурирование свойств ядра; |
| «Discoverer» | «запускаемый»; «наблюдатель»; | обнаружение удаленных служб в сети; генерация событий обновления кеша ядра; |
| «Hoster» | «загружаемый»; | получение информации о вычислительном узле; |
| «Controller» | «загружаемый»; | удаленно управлением поведением ядра; |
| «Sessionier» | «загружаемый»; | создание сессий режима ядра и режима пользователя; управление удаленными сессиями; |
| «Moduler» | «загружаемый»; | запуск модулей мониторинга; развертывание модулей мониторинга; управление доступными модулями; |

Как уже было  отмечено выше, драйверы ядра не взаимодействуют между собой напрямую. Вместо этого, используется архитектурный подход генерации и обработки внутрисистемных событий. Подробнее о событиях, генерируемых драйверами можно прочитать в разделе 3.1.3.9 «События ядра».

3.1.3.8 Адаптеры ядра

Для взаимодействия между драйверами, загруженными в различные адресные пространства, применяются специальные Ice-объекты - адаптеры ядра. При этом для использования удаленного драйвера достаточно создать для его адаптера Ice-прокси в локальном адресном пространстве. Такая связь называется «объект-прокси» и присутствует в архитектуре службы в качестве списков дочерних и родительских узлов (см. раздел 3.1.3.2 «Архитектура ядра»).

Рассмотрим на примере реализацию интерфейса адаптера драйвераDiscoverer на языке описания спецификаций Slice[link] (см. рисунок 3.12). Более подробно про семантику работы драйвера Discoverer можно прочитать в разделе 3.1.3.2 «Исследователь».

Рисунок 3.12 – Пример реализации интерфейса адаптера ядра

Можно условно разделить адаптеры ядра на две группы:

- стационарные адаптеры;

- динамические адаптеры;

Стационарные адаптеры создаются единожды при запуске системы и доступны по уникальному статическому идентификатору на всем протяжении работы приложения. Это сделано для того, чтобы независимо от текущего состояния ядра и распределенной системы в целом иметь доступ к критическим частям службы мониторинга.

В текущей реализации доступно два стационарных адаптера – адаптеры для драйверов Discoverer и Sessionier (см. раздел 3.1.3.7 «Драйверы ядра»).

Динамические адаптеры генерируются автоматически на основании текущих подключённых к ядру сессий. Динамические адаптеры могут быть доступны только в рамках сессий – сессии режима ядра или сессии режима пользователя (см. раздел 3.1.3.10 «Сессии ядра»).

3.1.3.9 События ядра

События ядра, наряду с его состояниями являются основополагающими компонентами всей программной платформы службы мониторинга. Внедрение в программную архитектуру модели генерации и обработки событий позволило исключить прямые взаимодействия между драйверами системы, тем самым  придерживаться шаблонов «Низкая связность» и «Высокое зацепление» в процессе разработки.

Событие ядра представляет собой сущность характеризующуюся следующим:

- типом случившейся ситуации;

- списком параметров;

- наличием соответствующего обработчика.

С точки зрения реализации, событие ядра представляется интерфейсом, представленным на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Интерфейс события ядра

Любое событие может быть сгенерировано только двумя сущностями – самим ядром, либо одним из его драйверов. При этом источник события заполняет всю необходимую информацию в структуру и передает ее ядру на обработку, путем вызова метода ядра из публичного интерфейса.

Диаграмма классов событий ядра, реализованных в текущей версии системы, представлена на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 – Диаграмма классов событий ядра

События инкапсулируют тип случившейся ситуации в своем классе. Иными словами, идентификация типа события происходит на уровне поддержки полиморфизма языковой платформой. Такая реализация, с точки зрения авторов является наиболее эффективной и расширяемой.

В таблице 3.2 кратко рассмотрены все события, поддерживаемые системой в текущей реализации.

Таблица 3.2

| Событие | Источник | Описание |
| --- | --- | --- |
| InvokationEvent | Scheduler | Абстрактное событие для инкапсулирования запуска модулямониторинга, для которого сработало расписание (см. раздел 3.1.4.2 «Планировщик подсистемы исполнения»); |
| KernelReconfiguredEvent | Configurer | Событие, генерируемое при переконфигурации ядра; |
| ExceptionEvent | <any driver> | Событие, инкапсулирующее внешнее исключение драйвера, передаваемое на обработку ядру; |
| ChildSessionSendedEvent | Kernel | Событие, генерируемое ядром при посылке собственной сессии внешнему клиенту в качестве дочерней; |
| ChildSessionRecievedEvent | Kernel | Событие, генерируемое ядром при получении удаленной дочерней сессии узла; |
| ParentSessionSendedEvent | Kernel | Событие, генерируемое ядром при посылке собственной сессии внешнему клиенту в качестве родительской; |
| ParentSessionRecivedEvent | Kernel | Событие, генерируемое ядром при получении удаленной родительской сессии узла; |
| KernelStateChangedEvent | Kernel | Событие, генерируемое ядром при изменении своего состояния; |

Продолжение таблицы 3.2

| Событие | Источник | Описание |
| --- | --- | --- |
| ForceStartEvent | Moduler | Событие, генерируемое при принудительном запуске модуля; |
| ChildNodeDiedEvent | Aliver | Событие, генерируемое при обнаружении «мертвой» дочерней сессии; |
| ParentNodeDiedEvent | Aliver | Событие, генерируемое при обнаружении «мертвой» родительской сессии; |
| DiscoverRecievedEvent | Discoverer | Событие, генерируемое при получении пакета обнаружения узлов; |
| ResultRecievedEvent | Scheduler | Событие, генерируемое при получении результат исполнения модуля мониторинга; |
| NetworkEnabledEvent | Networker | Событие, генерируемое при отсутствии сетевой подсистемы узла; |
| NetworkDisabledEvent | Networker | Событие, генерируемое при доступности сетевой подсистемы узла; |
| SchedulerUpdatedEvent | Scheduler | Событие, генерируемое планировщиком, при изменении внутреннего расписания службы; |
| ScheduleTimeComeEvent | Scheduler | Событие, генерируемое планировщиком, при наступлении времени исполнения модуля; |
| SnoopydStartedEvent | Kernel | Событие, генерируемое ядром при запуске службы; |
| SnoopydTerminatedEvent | Kernel | Событие, генерируемое ядром при завершении работы службы; |

С точки зрения авторов, рассмотренный выше набор событий является абсолютно полными и позволяет описать любой сценарий использования.

3.1.3.10 Сессии ядра

Для удаленного взаимодействия между службами мониторинга, нами были спроектированы и реализованы так называемые сессии ядра. Сессия ядра представляет собой Ice-прокси удаленного ядра и характеризуется:

- типом или классом сессии;

- методом вызовов удалённых процедур;

- списком публичных драйверов, методы которых можно вызывать удаленно;

- параметрами сетевого соединения (протокол, адрес, шифрование).

Можно выделить два вида сессий, доступных в текущей реализации: сессии режима ядра и сессии режима пользователя (см. рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 –Диаграмма классов сессий ядра

Сессии режима ядра устанавливаются между двумя удаленными драйверами, в то время как сессии режима пользователя устанавливаются между ядром и панелью управления.

Исходный код описаний интерфейсов на языке Slice для сессии ядра приведен на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16 – Исходный код спецификаций сессий ядра

3.1.3.11 Индекс производительности узла

Для численной оценки вычислительных ресурсов узла, на котором запущена служба мониторинга авторами была разработана шкала оценки ресурсов вычислительной системы.

Основная идея предлагаемой шкалы заключается в нормировании результатов оценки по некоторому базовому значению. В данном случае, мы использовали абсолютный показатель производительности системы с процессором Intel™CoreDuo™T2300 (1.66 ГГц), доступной оперативной памятью 1 Гб и свободным дисковым пространством 80 Гб. Абсолютная оценка для этой системы составляет 812.

Абсолютная оценка производительности узла  является эвристической величиной и рассчитывается по основным ресурсам вычислительной системы – процессору, памяти, доступному дисковому пространству и текущей загруженности системы.

Любая оценка производительности узла нормируется на это значение. Фактически индекс производительности отражает во сколько раз исследуемая система производительней базовой.

Аналогичный подход используется в тестах оценки производительности компиляторов, виртуальных машин и баз данных SPEC[link].

3.1.3.12 Поведение ядра

При запуске, ядро системы находится в «неопределенном состоянии», это длится до тех пор, пока ядро не получит одно из двух типов событий – «сеть доступна» или «сеть не доступна». Эти события переводят ядро в сетевое и автономное состояния соответственно.

Находясь в сетевом состоянии, запускается драйвер Discoverer, который начинает «исследовать» среду на предмет наличия запущенных узлов.

После получения определенного количества пакетов типа Discoverer ядро принимает решение о подключении к какому-либо удаленному ядру. Выбор наиболее подходящего ядра осуществляется по принципу максимального индекса производительности. Эта информация доступна через контекст ядра.

Под подключением в данном контексте понимается обмен удаленными сессиями ядер. При этом одно ядро/узел становится родительским, другое дочерним.

После осуществления обмена сессиями ядро переходит в следующее возможное состояние – активное или пассивное. Если ядро является родительским, его состояние становится активным, иначе – пассивным.

Автономное состояние ядра, характеризуется отсутствием физического соединения с сетевой средой. В этом режиме ядро функционирует с некоторыми ограничениями. Однако при обнаружении сетевого соединения ядро переходит в сетевое состояние.

Активное, пассивное или автономное состояние ядра считаются заключительными и пригодными для нормальной эксплуатации. В то время как, сетевое и неопределенное состояния  являются промежуточными, своего рода искусственными состояниями.

3.1.3.13 Заключение

Спроектированная и реализованная в результате проделанной работы программная платформа ядра службы мониторинга удовлетворяет всем заявленным к ней требованиям и может быть использована для реализации на ее основе базовых подсистем службы.Кроме того, ядро службы мониторинга реализовано с применением широко известных в ООП моделей и шаблонов проектирования, что позволяет обеспечить легкость его сопровождения и рефакторинга.

3.1.3 Транспортная подсистема

3.1.3.1 Общее описание

Транспортная подсистема (см. рисунок 3.17) службы мониторинга реализует основную часть механизмов и примитивов модели распределенного взаимодействия между узлами. Транспортная подсистема представляет собой совокупность следующих логических компонент:

- ядра;

- драйверов транспортного уровня;

- менеджера сессий;

- многопоточныхи распределенных алгоритмов.

Транспортная подсистема реализует следующий функционал службы мониторинга:

- управление удаленными сессиями;

- мониторинг сетевой активности;

- именование объектов;

- адресация;

- балансировка нагрузки;

- выбор лидера.

Рисунок 3.17 – Транспортная подсистема

3.1.3.1 Универсальныйуникальный идентификатор (UUID)

Для однозначной идентификации объектов в рамках системы, авторами использовалось понятие универсального уникального идентификатора (UUID).  UUID представляет собой строку из 36-ти символов в формате Unicode (например такую — «5029a22c-e333-4f87-86b1-cd5e0fcce509»).

Стандартная библиотека классов Java, уже содержит реализацию UUID в классе java.util.UUID.

Понятие универсального уникального идентификатора введено для однозначной идентификации узлов распределенной системы, сообщений, модулей мониторинга, а также любых других сущностей, требующих идентификации в распределенной системе.

Использование строкового идентификатора в данном случае оправдано по нескольким причинам. Во-первых, производительность современных вычислительных систем настолько высока, что они одинаково быстро работают как со строками, так и числовыми данным. Однако использование подобного подхода удовлетворяет требованиям к масштабируемости по отношению к размеру системы. Во-вторых, согласно используемой платформе среднего слоя, все данные, передаваемые по каналам связи, упаковываются в бинарные последовательности и сжимаются, что позволяет снизить объемы сетевого трафика.

3.1.3.2 Уникальный идентификатор узла

Для эффективной работы транспортного уровня системы, каждый узел идентифицируется не локальным или физическим адресом, а так называемым уникальным идентификатором узла (NUID). Идентификатор NUID состоит из двух частей — домена и идентификатора в домене. Под доменом распределенной системы мониторинга здесь и далее будем понимать объединенную группу узлов, с запущенными службами мониторинга, способными без каких-либо ограничений взаимодействовать между собой. В некотором смысле домен распределенной системы можно представлять как домен Windows, а узлы распределенной системы как компьютеры в домене. [ссылка]

Уникальный идентификатор узла позволяет избежать коллизий на транспортном уровне, разрывает связь между логическим узлом и его реальным адресом в сети.

3.1.3.3 Алгоритм выбора лидера

За основу алгоритма выбора лидера в предлагаемой архитектуре был взят классический алгоритм Чанди-Робертса[link]. В виду того, что рассмотренный алгоритм основывается на кольцевой топологии сети с односторонней передачей данных, то на базе него нами был разработан более современный алгоритм выбора лидера, основанный на широковещательных запросах.

Основополагающая идея предлагаемого алгоритма заключается в использовании возможностей современных сетевых протоколов, которые позволяют избежать полного цикла отправки сообщений.

Рассмотрим работу алгоритма на формальном примере (см. рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Пример работы алгоритма

На практике, распределенная система всегда образует полный мультиграф. Это необходимо для поддержания таких свойств распределенной системы, как репликация, переносимость и масштабируемость. Построение мультиграфа, достигается за счет посылки специальных служебных сообщений от каждого узла – каждому. В случае с использованием широковещательных протоколов, эту операцию можно унифицировать.

Вернемся к задаче выбора лидера. Пусть требуется определить лидера в системе с четырьмя узлами. Для этого, рассмотри алгоритм выбора лидера, который может быть записан поэтапно:

- каждый узел отправляет широковещательный запрос в распределенную систему, содержащий свой индекс производительности;

- каждый узел получает широковещательные запросы от других узлов, содержащие их индексы производительности и сохраняет их в кеш;

- если новые узлы перестают обнаруживаться в среде или прошел определенный период времени, каждый узел начинает выбирать лидера из узлов, индексы которых записаны в кеше;

- выбор лидера представляет собой циклический алгоритм, состоящий из:

  - выбора узла из кеша (с удалением) с максимальным индексом производительности;

  - попытки подсоединения к выбранному узлу;

  - если попытка оказалась неудачной, из кеша будет взят следующий узел с максимальный индексом;

  - цикл повторяется до тех пор, пока состояние узла не изменится (пока лидер не будет выбран).

Приведенный выше алгоритм будет работать даже в случае присутствия одного узла в распределенной сети. Это обусловлено особенностями современных сетевых протоколов: широковещательный запрос получают все узлы сети, без исключения, в независимости от отправителя запроса.

3.1.3.4 Обнаружение узлов

Как уже отмечалось в разделе 3.1.3.3 «Алгоритм выбора лидера», распределенная система, в процессе работы образует полный мультиграф связей. С одной стороны, кажется избыточным такое количество каналов связи. С другой – система, состоящая из множества узлов, каждый из которых знает все о системе целиком, становится практически безотказной.

Каждый узел (ядро) характеризуется своим внутренним, не противоречивым состоянием, которое состоит из:

- идентификатора узла;

- имени узла в сети;

- типом операционной системы, в которой запущен узел;

- строковыми представлениями адаптеров узла;

- индексом производительности узла;

- списком дочерних узлов (идентификаторов);

- списком родительских узлов (идентификаторов).

С точки зрения авторов, этот список является достаточно полным и может гарантировать любое изменение состояния распределенной системы после сбоев.

В данной реализации авторами был спроектирован и реализован механизм обнаружения соседних узлов. Он основан на использовании широковещательный запрос, без гарантии доставки.

Для реализации подобного механизма, нами был спроектирован специальный драйвер ядра и его стационарный адаптер – Discoverer.Discoverer – драйвер с самостоятельным потоком исполнения, который через определенный интервал посылает в сеть широковещательный запрос, в котором инкапсулирует внутреннее состояние своего ядра.

Таким образом, в распределенной системе, каждый отдельно взятый модуль имеет представление обо всей системе целиком и может быть использован для восстановления работоспособности системы после сбоев (репликация, масштабируемость). Схожие подходы применятся в современных методологиях разработки распределенных систем.

3.1.3.5 Сессии транспортной подсистемы

3.1.3.5 Балансировка нагрузки

Любая распределенная система должна явно или неявно поддерживать механизмы балансировки нагрузки. В данном случае использовался неявный подход к балансировке.

При явном подходе, балансировка считается отдельным событием и случается через определенные периоды времени, либо по наступлению какого-либо другого события, сигнализирующего о том, что система в данный момент функционирует не достаточно эффективно.

При неявном подходе, система балансируется автоматически в процессе выбора лидера. Данный подход использовался при реализации механизмов балансировки.

Кроме того, если в системе произойдет внешний сбой, снова будет запущен алгоритм выбора лидера и система перебалансируется.

3.1.3.6 Заключение

Реализованная в ходе проделанной работы, транспортная подсистема службы мониторинга, отвечает всем заявленным к ней требованиям и совместно с ядром службы образует полнофункциональную платформу для реализации на ее основе основной подсистемы службы – подсистемы исполнения.

3.1.4 Подсистема исполнения

3.1.4.1 Общее описание

3.1.4.2 Расписание запусков модулей

3.1.4.3 Планировщик подсистемы исполнения

3.1.4.4 Развертывание модулей

3.1.4.5 Заключение

3.2 Менеджер модулей

3.2.1 Общее описание

3.2.2 Выбор средств реализации

3.2.3 Уникальный идентификатор модуля

Для идентификации модуля в рамках распределенной системы используетсяуниверсальный уникальный идентификатор (UUID) именуемый в дальнейшем уникальный идентификатор модуля (MUID). Процедура развертывания модуля на узле, помимо непосредственного сохранения модуля в памяти узла, подразумевает генерацию его уникального идентификатора.

3.3 Прикладной интерфейс программирования

3.3.1 Общее описание

3.3.2 Выбор средств реализации

3.4 Панель управления

3.4.1 Общее описание

Информация, которую мы получаем, зачастую поступает к нам в «сыром» необработанном виде. Много пользы из набора однообразной, непонятной информации не будет. Если рассмотреть статистическую информацию, то она в первоначальном своем виде представляет собой  набор фактов, цифр, событий. Чтобы она принесла пользу, она должна быть обработана и представлена в наглядном и удобочитаемом виде. Ценность необработанной информации просто собранной из ряда источников невысока (как например, необработанный алмаз), стоимость же обработанной информации (категоризированной, классифицированной, записанной соответствующим образом в базу данных с развитой системой поиска) увеличивается многократно.

Панель управления – инструмент управления работой исполняемой среды и визуализации информации процесса и результатов этой работы.

Панель помогает организовать процесс работы, а если более точно этот инструмент является интерфейсом между пользователем и исполняемой средой. Через него задания доставляются от пользователя к месту, где это задание должно быть выполнено и через него же результаты работы возвращаются потребовавшему их. Результаты отображаются в удобочитаемом для человека виде. Кроме того, через панель можно следить и за самим ходом выполнения задания.

Панель управления представляет собой, так называемое, стэнд-элоун (stand-alone) приложение, т.е. не требует для запуска и функционирования каких-то определенных организационных условий, например, наличия серверов или постоянного сетевого соединения. Конечно, без доступа к среде она будет малополезна, и поэтому для полноценного функционирования доступ все-таки должен быть.

Точкой входа панели в среду может быть любой узел сети, в которой функционирует исполняемая среда. При этом узел, в подавляющей большинстве это персональный компьютер, может быть даже не задействован в этой среде. Другими словами панель может быть запущена на любом компьютере в сети или подсети.

Само приложение обладает большой мобильностью, вследствие отсутствия необходимости установки на жесткий диск компьютера и того, что оно написано на кроссплатформенном языке программирования Java. Конечно, для функционирования программа требует, чтобы на компьютере должна быть установлена виртуальная машина Java.

Приложение обладает простым интерфейсом содержащим элементы наблюдения, такие как дерево узлов, граф домена, списки свойств и результатов, и элементы управления, такие как редактор модулей узла и средства удаленного развертывания модулей, элементы управления состоянием модулей и узлов.

3.4.2 Архитектура

3.4.2.1 Взаимодействие с ядром системы

Интересующими панель драйверами ядра являются Discover, Configurer, Hoster, Sessionier, Moduler и Scheduler.

Таблица 3.3

| Драйвер | Интерфейсы/методы | Описание |
| --- | --- | --- |
| Discoverer | discover() | Периодическое оповещение о состоянии удаленного узла через передаваемую информацию |
| Configurer | configuration() | Конфигурирование удаленного узла |
| Hoster | context() | Получение информации об удаленном узле |
| Sessionier | createUserSession() | Создание сессии до удаленного узла, которая впоследствии дает возможность получить ссылки на другие драйвера |
| Moduler | deploy() | Развертывание модуля на удаленном узле с передачей стартовых настроек |
|  | force() | Принудительный старт модуля с возможностью передать параметры |
| Scheduler | schedule() | Установления расписания для модуля удаленного узла |
|  | toggle() | Переключение состояний модулей удаленного узла |
|  | timetable() | Получения расписания модуля |
|  | statetable() | Получения таблицы состояний модулей удаленного узла |

Это основные методы для взаимодействия с ядром, но есть еще вспомогательные или точнее служебные. Например, такой метод как ice_ping() есть у всех драйверов. Задача его проста: определение достижимости удаленного узла. В случае недостижимости узла, метод генерирует исключительную ситуацию, отловив которую можно соответственно отреагировать.

3.4.2.2 Хранение информации

Вся информация о ядре системы и отдельных узлах, которая визуализируется пользователю, храниться локально в ОЗУ на узле где запущена панель управления. При этом она не сохраняется в ПЗУ, а в случае перезапуска панели запрашивается у ядра повторно.

Полученная информация храниться в динамических массивах, наборах, которые в свою очередь содержаться в контейнере Domain(см. рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 - Хранение информации в Domain

Смысл заключается в том, что информация кэшируется и если она требуется, то берется из этого кэша, а не запрашивается у ядра каждый раз за исключением ситуаций, когда необходимо принудительно обновить информацию. Таких ситуация два вида. Первый вид это ситуации, когда изменилось состоянии ядра, а точнее его узлов. Тогда ядро через драйвер Discovererоповещает об этом и в этом случае информация в локальном кэше обновляется принудительным запросом. Второй вид – ситуации, когда пользователь панели управления изменяет состояния ядра или отдельных его компонентов. И для того чтобы узнать удачно ли прошли изменения информация кэша также обновляется. Так же примером второго вида является ситуация запроса пользователем результатов выполнения поставленного задания.

Такой подход позволяет снизить уровень трафика сетевого взаимодействия и повысить отзывчивость панели управления, за счет, того что информация в большинстве случаев получится из локального хранилища, а не запрашивается постоянно у ядра.

Еще одним плюсом можно назвать возможность хранить информацию об узлах, которые неожиданно перестали отвечать (сообщать о своей активности). Если узел перестал отвечать, то он помечается как не отвечающий (dead), но информация о нем не удаляется из кэша, а какое-то время хранится. Если в течение определенного периода времени узел возобновил активность, то его восстанавливают в первоначальное состояние, при этом проверяется, не изменилась ли информация об узле и если изменилась, то только тогда она обновляется. Если узел так и не возобновил активность, информация о нем удаляется из домена.

3.4.2.3 Визуализация информации

3.4.2.4 Управление удаленными узлами

3.5 Описание организации совместной работы

В виду того, что проект разрабатывался командой из двух человек, были приняты следующие решения по организации работы в группе разработчиков.

3.5.1 Skype (skype.com)

Из-за географической распределенности участников проекта, большинство митингов и коде ревью проходили в режиме «онлайн». Для организации видеоконференций мы использовали популярное приложение VoIP-телефонии Skype.

3.5.2 GoogleMail (gmail.com)

Для организации списка рассылки проекта использовались инструменты GoogleMail. Все технические моменты и решения обсуждались посредством переписки на английском языке в закрытом списке рассылки – snoopy@googlecode.com. С момента начала проекта было создано 18 почтовых веток общим объемом около140-ти писем.

3.5.2Хостинг проектов Google (goolecode.com)

Площадка для хостинга проектов от Google использовалась для организации репозитория исходного кода, баг-трекераи вики-движка. Проект доступен по ссылке – http://snoopy.googlecode.com.

В качестве системы хранения версий использовалась популярная централизованная система SVN. В репозитории хранились исходные тексты проекта, текст пояснительной записки, черновики схем и документов. С момента начала проекта было произведено около 250 ревизий исходного кода.

4 Организационно-экономический раздел

4.1 Расчет затрат на этапе проектирования

Для начала посчитаем трудоемкость программного продукта.Определим общие затраты труда T по формуле:

Т = То + Ти + Та + Тп + Тотл + Тд, 		(4.1)

где 	    То – затраты труда на описание задачи;

Ти – затраты на исследование предметной области;

Та – затраты на разработку блок-схем;

Тп – затраты на программирование;

Тотл – затраты на отладку;

Тд – затраты на подготовку документации.

Все составляющие определяем через условное число команд - Q:

Q = q×c×(1+p),				(4.2)

где    q — предполагаемое число команд;

с — коэффициент сложности задачи;

р — коэффициент коррекции программы.

В результате оценки было получено предполагаемое число операторов, равное 6000.

Коэффициент сложности задачи характеризует относительную сложность программы по отношению к так называемой типовой задаче, реализующей стандартные методы решения, сложность которой принята равной единице (величина «с» лежит в пределах от 1,25 до 2). Для нашего программного продукта, включающего в себя алгоритмы распределенного сетевого взаимодействия, выполнения произвольных модулей сложность задачи возьмем 1,4.

Коэффициент коррекции программы характеризует увеличение объема работ за счет внесения изменений в алгоритм или программу по результатам уточнения постановок. С учетом того, что в нашем случае постоянно находились лучшие и эффективные алгоритмы взамен уже написанным, что приводило к частой замене кода, возьмем коэффициент равным 0,2.

В результате, согласно формуле (4.2) получим Q= 6000×1,4× (1+ 0,2) = 10080 условное число команд.

Также используем следующие коэффициенты.

Коэффициент увеличения затрат труда, вследствие недостаточного описания задачи, в зависимости от сложности задачи принимается от 1,2 до 1,5, в связи с тем, что данная задача, потребовала уточнения и больших доработок, примем B = 1,4.

Коэффициент квалификации разработчика k определяется в зависимости от стажаработы и составляет: для работающих до двух лет – 0,8;	от двух до трех лет - 1,0; от трех до пяти лет - 1,1 - 1,2;от пяти до семи - 1,3 - 1,4;свыше семи лет 1,5 — 1,6.

В нашем случае разработчики, которым было поручено это задание, имели опыт работы менее года, поэтому примем k = 0,8.

Рассчитаем общую трудоемкость.

Затраты труда на подготовку описания задачи То точно определить невозможно, так как это связано с творческим характером работы. Примем Тo = 80 чел.-ч.

Затраты труда на изучение описания задачи Ти с учетом уточнения описания и квалификации программиста могут быть определены по формуле:Ти =Q×B×k /80. Где Q – условное число команд,B – коэффициент увеличения затрат труда, вследствие недостаточного описания задачи, Ти =10080×1,4×0,8/80= 141,12 чел.-ч.

Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи Тa рассчитывается по формуле:

Тa =Q×k/25

Та=10080×0,8/25 =  322,56 чел.-ч.

Затраты труда на составление программы по готовой блок-схеме Тп определяется по формуле:

Тп =Q×k/25

Тп =10080×0,8/25 =  322,56 чел.-ч

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ Tотл рассчитывается по следующей формуле:

Тотл= Q×k/5

Тотл = 10080×0,8/5 =1612,8 чел.-ч.

Затраты труда на подготовку документации по задаче Тд определяются по формуле:

Тд = Тдр + Тдо ,

где    Tдр - затраты труда на подготовку материалов в рукописи;

Тдо – затраты труда на редактирование, печать и оформление документации.

Тдр = Q×k / 20

Тдр = 10080×0,8/20 =403,2 чел.-ч.

Тдо = 0,75×Тдр

Тдо = 0,75×403,2 = 302,4чел.-ч.

В итоге:

Тд = 403,2+302,4= 705,6 чел.-ч.

С учетом уровня языка программирования трудоемкость разработки программы может быть скорректирована следующим образом:

Ткор =T×kкор ,				(4.3)

где kкор – коэффициент изменения трудоемкости, берущийся из таблицы 4.1.

Таблица 4.1

| Уровень языка программирования | Характеристики языка программирования | Коэффициентизменениятрудоемкости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покомандныйавтокод- ассемблер | 1 |
| 2 | Макроассемблер | 0,95 |
| 3 | Алгоритмическиеязыкивысокогоуровня | 0,8 — 0,9 |
| 4 | Алгоритмическиеязыкисверхвысокогоуровня | 0,7 — 0,8 |

Выбранный для разработки язык Java относится к алгоритмическим языкам сверхвысокого уровня, с учетом этого примем kкор = 0,85.

Подставив все полученные данные в формулу (1), получим полную трудоемкость разработки:Т = 80 + 141,12 + 322,56 + 322,56 + 1612,8 + 705,6 = 3184,64 чел.-ч.

С учетом корректировки из формулы (4.3) получим итоговую трудоемкость разработки:Ткор = 0,85× 3184,64 =  2707чел.-ч.

Наиболее распространенный и простой подход к оценке трудоемкости имеет следующий алгоритм.

Применяя метод экспертных оценок, наиболее часто используют эмпирическую формулу

tож = (2 * tmax + 3 * tmin)/5

где 	tож – ожидаемая длительность работы;

tmin – минимальная длительность работы (этапа) по мнению эксперта;

tmax – максимальная длительность работы (этапа) по мнению эксперта. Пример расчета ожидаемой продолжительности работ приведен в таблице 4.2

Таблица 4.2

| Наименование работ | Длительность работ (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимум | Максимум | Ожидаемая |
| 1. Разработкатехническогозадания | 2 | 4 | 3 |
| 2. Анализ технического задания и сбор данных | 4 | 7 | 5 |

Продолжение таблицы 4.2

| Наименование работ | Длительность работ (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимум | Максимум | Ожидаемая |
| 3. Составлениеалгоритма | 7 | 14 | 10 |
| 4. Реализация алгоритма на язык программирования Java | 6 | 16 | 10 |
| 5. Наборпрограммына ПЭВМ | 10 | 14 | 12 |
| 6. Отладкапрограммногопродукта | 10 | 18 | 13 |
| 7. Проведениеэкспериментов | 8 | 15 | 11 |
| 8. Оформлениепояснительнойзаписки | 5 | 10 | 7 |

Суммарная продолжительность работ на этапе проектирования составляет 71 день (46 на компьютере).

Капитальные затраты на этапе проектирования рассчитываются по формуле

Kn =Zn + Mn + Hn ,							(4.4)

где 	Zn – заработная плата проектировщика на всем этапе проектирования;

Мn–затраты на использование ЭВМ на этапе проектирования;

Hn – накладные расходы на этапе проектирования.

,

где 	zд– дневная заработная плата разработчика на этапе проектирования (определяется по практическим данным конкретной организации);

Tn – продолжительность работ на этапе проектирования;

ас–выплаты в государственные внебюджетные фонды;

аn–процент премий.

Тогда, в нашем случае

Zn = 476 * 71 * (1+0,34)  = 45286,64 руб

Расходы на машинное время состоят из расходов за процессорное время (при работе в сети) и расходов за дисплейное время. Формула для расчетов затрат на использование ЭВМ на этапе проектирования имеет вид

Mn = cn*tn ,

где  сп и сд – соответственно стоимость одного часа процессорного и дисплейного времени, руб.;

tп и tД–время, необходимое для решения задачи, соответственно процессорное и дисплейное.

Для нашего примера, так как программа разработана на ЭВМ Celeron 1,6 GHz, в процессорном времени необходимости нет, т.е. сп= 0 и tп= 0.

Для подсчета машинного времени определяем, что ЭВМ необходима на этапах программирования, отладки, тестирования. С учетом того, что в день ЭВМ работает 6 часа, получаем

tд = 46 * 6 = 276 ч.

Исходя из этого определим затраты, связанные с ЭВМ:

Mn = 16 * 276 = 4416руб

Накладные расходы составляют 120 % от заработной платы персонала, занятого эксплуатацией программы (разработчика), и вычисляются по формуле

Hn = Zn * 120/100,

Hn=  45286,64 * 1,2 = 54343,968 руб.

Теперь рассчитаем капитальные затраты на этапе проектирования Kn по формуле (4.4) и получим:

Kn=  45286,64 + 4416 + 54343,968  =  104046,608 руб.

4.2 Выбор базы сравнения

В качестве аналога рассмотрим такой программный продукт как Cacti. Cacti — веб-приложение (набор скриптов) которое поможет Вам мониторить состояние вашего сервера, CISCO и всего что может отдавать данные по  SNMP протоколу. Обладает хорошим и понятным web-интерфейсом, расширяемостью за счет написания модулей для  дополнительного функционала, наличием готовых шаблонов для многообразного оборудования.

Рассмотрим сравнительную характеристику с аналогом в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| № п/п | Параметры и характеристики | Ручноепроектирование | Автоматизированноепроектирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределенность | Нет | Да |
| 2 | Быстродействие | Среднее | Высокое |
| 3 | Надежность и удобствоиспользования | Нет | Да |
| 4 | Гибкость | Нет | Да |
| 5 | Расширяемость | Нет | Да |

Каждому i-му (i=5) выбранному показателю для сравнения определим коэффициент ki (коэффициент его весомости (важности)). Для этого каждый показатель оценим с использованием 10-балльной шкалы.

Оценки характеристик Ki и их соответствующие весовые коэффициенты ki сведены в таблице 4.4

Таблица 4.4

| Характеристика | Весовойкоэффициентважности, ki | Новоеизделие (н) |  | Изделие | Аналог (а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценкахарактеристики, Кi, | Значимость, ki *Ki | Оценкахарактеристики, Кi, | Значимость, ki *Ki |
| Распределенность | 0,20 | 9 | 1,8 | 5 | 1 |
| Быстродействие | 0,15 | 7 | 1,05 | 8 | 1,2 |
| Надежность и удобствоиспользования | 0,17 | 7 | 1,19 | 6 | 1,02 |
| Гибкость | 0,26 | 8 | 2,08 | 6 | 1,56 |
| Расширяемость | 0,22 | 7 | 1,54 | 7 | 1,54 |
| Итого: | 1 | 38 | 7,66 | 32 | 6,32 |

Из формулы видно, что К = 38/32 = 1,1875 (больше 1), значит разрабатываемый продукт лучше, чем аналог.

Исходные данные для расчета экономического эффекта приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| N | Сд | Zд | R | ас | Н | Р | рпр | Ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 чел. | 16 руб/ч | 238 руб/день | 21 | 34% | 120% | 15% | 3% | 0,15 |

Численность обслуживающего персонала (N).

Стоимость машинного времени (Сд) (определяется по практическим данным конкретной организации).

Дневная заработная плата проектировщика (zд) (определяется по практическим данным конкретной организации).

Zd = Z / R = 5000 / 21 = 238 руб ,

где  Z – заработная плата проектировщика за месяц, которая составляет 5000 рублей;

R – среднее число рабочих дней в месяце;

ac – выплаты в государственные внебюджетные фонды;

ап – cредний процент премий за год;

Н – накладные расходы от заработной платы;

Р – расчетная прибыль от продажи;

Рпр – прочие  расходы;

Ен – нормативный коэффициент.

4.3 Сравнительный анализ затрат в ходе эксплуатации программного продукта и аналога

В качестве критериев для сравнения характеристик программного обеспечения наиболее важными для данного программного продукта являются эксплуатационные расходы:

•	содержание персонала, занятого работой с программой

•	расходы на функционирование ЭВМ

•	накладные расходы

•	прочие расходы

Расходы по различным видам работающих определяются следующей формуле:

,

где 	ni– численность персонала i-ro вида;

zi – среднегодовая зарплата работников i-ro вида;

k – процент занятости обслуживающего персонала при работе с аналогом и обслуживающим персоналом.

До внедрения программы время использования ЭВМ составляло:

t1 = 252 * 6 = 1512 ч/год

Таким образом, после внедрения программы время использования ЭВМ составит:

t2 = 126 * 6 = 756 ч/год

Процент занятости ЭВМ составляет:

- до внедрения программы

Ka = t1 / (252 * 6) = 1512 / 1512 = 1

- после внедрения программы

Knp = t2 / (252 * 6) = 756 / 1512 = 0,5

Численность персонала составляет ni = l человек. Найдем zi из произведения

zi = zi * tp = 6000 * 12 = 72000 (руб.)

где tp – период работы, который составляет 12 месяцев;

zi = T * zд / 12 = 252 * 756 / 12 = 15876 (руб.)

kи – процентное исполнение работы с учетом занятости пользователя. Рассчитаем заработную плату с начислениями на одного работника:

Z1 = 1 * 72000 * 1 * 1,34 = 96480 (руб.)

Z2 = 1 * 72000 * 0,5 * 1,34 =  48240 (руб.)

Расходы на функционирование программы складываются из затрат на эксплуатационные принадлежности (бумага, краска для принтера и т.д.) и периферийного оборудования (принтер, плоттер, дискеты и т.д.).

В общем случае расходы на машинное время состоят из расходов на процессорное время (при работе с объектным и абсолютным кодом) и расходов на дисплейное время. Формула для расчетов имеет вид

Mn = cn*tn + cд*tд

где сп и сд – соответственно стоимость одного часа процессорного и дисплейного времени, руб.; tп и tд – время, необходимое для решения задачи, соответственно процессорное и дисплейное. Так как программа разработана на современной мощной ЭВМ, то в процессорном времени необходимости нет, т.е.

cn=0, tn=0

tд1 = Fэф.р * Ka, tд2 = Fэф.р * Kпр, Fэф.р = N * t

где 	Fэф.р. – эффективное рабочее время;

N – количество рабочих дней в году;

t – продолжительность рабочего дня.

До внедрения программы:

Cд = 16 руб/ч

N = 21 * 12 = 252 (дн)

Fэф.р = 252 * 6 = 1512 (ч)

M1 = 16 * 1512 * 1 = 24192 (руб.)

После внедрения программы затраты на использование ЭВМ составили:

td2 = 252 * 0,5 * 6 = 756 (ч)

M2 = 16 * 1512 * 0,5 = 12096 руб.

Накладные расходы составляют 120 % от заработной платы персонала, занятого эксплуатацией программы, и вычисляются по формуле

H = Z * 120/100

Hn1 = 96480 * 1,2 = 115776 руб.

Hn2 = 48240 * 1,2 = 57888 руб.

Прочие расходы составляют 3 % от суммы всех эксплуатационных расходов.

До внедрения программы они составили:

Pp1 = (Z1 + M1 + H1) * 0,03

Pnp1 = (96480 + 24192 + 115776) * 0,03 = 7093,44 руб.

После внедрения программы они составили:

Pp2 = (Z2 + M2 + H2) * 0,03

Pp2 = (48240 + 12096 + 57888) * 0,03 = 3546,72 руб.

Таким образом, эксплуатационные расходы составили:

до внедрения программы

P1 = Z1 + M1 + H1 + Pпр1

P1 = 96480 + 24192 + 115776 + 7093,44 = 243541,44 руб.

после внедрения программы

P2 = Z2 + M2 + H2 + Pпр2

P2 = 48240 + 12096 + 57888 + 3546,72 = 121770,72 руб.

4.4 Расчет экономии от увеличения производительности труда пользователя

Если пользователь при выполнении работы J-го типа с применением программы экономит ∆Tj часов, то повышение производительности труда Pj (%) определяется по формуле

%

где 	∆Tj – экономия машинного времени при использовании разработанной программы (ч);

Fj – время, которое отводится пользователю для выпол¬нения работы j-го типа до внедрения разработанной программы (ч).

ΔTj =tд1 - tд2

ΔTj = 756 ч/год

Тогда

P = 756 / (1512 - 756) * 100 % = 100 %

Экономия, связанная с повышением производительности труда пользователя ∆P, определяется по формуле

где Z – среднегодовая заработная плата пользователя, с учетом процента занятости при использовании разрабатываемого проекта, равная

ΔPn=  48240 * 100/100 =  48240 руб

Если программы используют пользователи разной квалификации, то расчеты следует выполнить отдельно по каждой k-й квалификации, при этом

,

где (∆Pn)k – экономия, полученная от повышения производительности труда пользователя k-й квалификации.

4.5 Ожидаемый экономический эффект и срок окупаемости капитальных затрат

Ожидаемый экономический эффект рассчитывается после завершения предпроизводственной стадии создания программного продукта и определяется по формуле

Э = Эд - KHEH

где 	Эд – годовая экономия;

Кн – капитальные затраты на проектирование;

(Ен = 0,15)

Ен – нормативный коэффициент эффективности.

Годовая экономия Эд складывается из экономии эксплуатационных расходов и экономии в связи с повышением производительности труда проектировщика:

Эд = (P1 – P2) + ∆P

где 	Р1, Р2   соответственно эксплуатационные расходы до и после внедрения программы;

∆Pn – экономия от повышения производительности труда пользователя,

Эd = (243541,44 - 121770,72) + 48240 = 170010,72 руб.

Тогда ожидаемый экономический эффект составит:

Э = 170010,72 – 0,15 * 104046,608 = 154403,7288 руб.

Рассчитаем цену реализации разработанного программного продукта, при условии, что планируемая прибыль от продажи должна составлять не менее 15 %. Цену программного продукта рассчитаем по формуле

Ц = Кп(1 + П/100) ,

где 	П–  расчетная прибыль от реализации (П=15 %)

Ц = 104046,608 * (1 + 0,15) = 119653,5992 руб.

Срок окупаемости капитальных затрат на проектирование программного продукта рассчитывается по формуле:

T = Кп/Эд

T = 104046,608 / 170010,72 = 0,61 (год) = 7,3 (мес)

Полученный результат характеризует быстрый срок окупаемости затрат.

Данные расчетов экономических показателей сведены в таблицу 4.6.

Таблица 4.6

| Экономические показатели | Буквенное обозначение | Единицы измерения | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аналог | Проект |
| Расходы на содержание обслуживающего персонала | Z | руб/год | 96480 | 48240 |
| Капитальные затраты на этапе проектирования | кп | руб/год | - | 104046,608 |
| Расходы на функционирование программы | м | руб/год | 24192 | 12096 |
| Эксплуатационные расходы | р | руб/год |  | 121770,72 |
| Экономия за счет повышения производительности труда | ∆P | руб/год |  | 48240 |
| Годовая экономия | Эд | руб |  | 170010,72 |
| Ожидаемый экономический эффект | Э | руб/год |  | 154403,7288 |
| Цена программного продукта | Ц | руб |  | 119653,5992 |
| Срок окупаемости | т | года |  | 0,61 |

5 Охрана труда и окружающей среды

Данный раздел состоит из двух частей. Первая часть — аттестации рабочего места программиста. Вторая часть — рассмотрение  альтернативных решений разрабатываемого продукта с точки зрения влияния на производительность труда.

5.1 Аттестация рабочего места программиста

При аттестации рабочих мест проводится, по существу, аудит условий труда на рабочих местах предприятия сторонней аккредитованной организацией. Результаты такого независимого аудита могут быть эффективно использованы работодателем для документально обоснованных его действий по всем направлениям обеспечения безопасных условий и охраны труда согласно Трудовому Кодексу РФ.

При вступлении России в ВТО товары отечественных предприятий смогут реально конкурировать с импортными товарами на внутреннем рынке (не говоря уже о внешнем) только случае, если на этих отечественных предприятиях будет сертифицирована по международным стандартам система качества. Составная часть сертификации системы качества - сертификация работ по охране труда на предприятии, начальным этапом которой является аттестация рабочих мест.

Рассмотрим рабочее помещение программиста. АлтГТУ, проспект Ленина, 46 ауд.303а.

1,2 — шкаф, 3 — диван, 4,9 — стол, 5,7,10 — рабочий стол, 6,8,11 — стулья.

Рисунок 5.1 - Эскиз помещения

Рассмотрим факторы повышенного риска, к которым отнесем шум, освещение, неионизирующие поля и излучения, напряженность труда.

5.1.1 Шум

Существующие на рабочем месте источники шума:

Внутренний шум (коридор, учебные аудитории)		Lэ1 = 30 дБА

Системный блок (кулер)					Lэ2 = 32 дБА

Помещение для крупного телекоммуникационного или серверногооборудования.								Lэ3 = 38 дБА

Время воздействие перечисленных источников: постоянно.

Определим эквивалентный уровень шума Lэ2,1 по формуле (5.1).

Lэ3,2 = Lэ3 + ΔL1 = 38  + 1 = 39 дБА,				(5.1)

где 	Lэ3,2 – эквивалентный уровень шума;

Lэ3 – величина шума;

По таблице П.11.1 руководства Р 2.2.2006-05 определяется ΔL1 по разнице шумов Lэ2 и Lэ3 в 6 дБА. ΔL1 =1 дБ.

Суммарный уровень шума можно рассчитать по следующей формуле

Lэ3,2,1 = Lэ3,2 +ΔL2 = 39 + 0,5 = 39,5 ≈ 40 дБА,	  		(5.2)

где 	Lэ3,2,1 – суммарный уровень шума;

Lэ3,2 – величина эквивалентного шума (формула (5.1));

Lэ1 – величина шума;

По таблице П.11.1 руководства Р 2.2.2006-05 определяется ΔL2 по разнице шумов Lэ3,2 и Lэ1 в 9 дБА. ΔL2 = 0,5 дБ.

Сравнивая значения таблицы 1 в СН 2.2.4_2.1.8.562–96 и результаты расчета по формуле (5.2), в соответствии с руководством Р2.2.2006-05 (таблица 4) уровень шума не превышает ПДУ, что соответствует 2 классу (допустимому).

5.1.2 Искусственная освещенность

По СНиП 23-05-95* (таблица 2) при наименьшем размере объекта различения от 0,3 до 0,5 мм определяем разряд зрительных работ:  Б. Так как  относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность составляет 70% , мы относим зрительные работы к  подразряду «1», что соответствует нормированной освещенности при искусственном освещении Ен=300 лк.

Освещение рабочего места обеспечивается 2 светильниками, состоящими из 4 лампы Philips TL-D 18W/33 SLV (газоразрядная ртутная лампа низкого давления с трубчатой колбой диаметром 26 мм). Снизу лампы не закрыты. Световой поток одного одной лампы Fлм= 1200 лм. Световой поток одного светильника Fсв= 4 * Fлм= 4 * 1200 = 4800 лм.

Освещенность рабочего места рассчитывается по следующей формуле

лк,					(5.5)

где 	E – значение освещенности;

F –световой поток светильника, лм.;

n – количество светильников;

А = 7 м. - длина помещения;

В = 4 м. - ширина помещения;

S = A*B=28 м2 - площадь помещения;

Hп =2,5 м. - высота подвеса люстры над рабочей плоскостью;

k = 1,4 – коэффициент запаса (определен по таблице 7 пособия Малкиной Е.М. “Расчет искусственной освещенности в производственных помещениях” для помещений общественных и жилых зданий );

z – коэффициент неравномерности освещения, z = 1,0 (определен по таблице 6 пособия Малкиной).

 – коэффициент использования осветительной установки;

Функция коэффициента использования осветительной установки приведена в следующей формуле

,							(5.6)

где 	T – тип светильника;

i – индекс помещения;

= 70%– коэффициент отражения света от потолка;

= 60%– коэффициент отражения света от стен;

= 60%– коэффициент отражения света от рабочей поверхности.

Соотношение размеров освещаемого помещения определяется индексом помещения i по формуле из пособия Малкиной Е.М. “Расчет искусственной освещенности в производственных помещениях”.

, 				(5.7)

При таком индексе помещения i = 1 и коэффициентах отражения, коэффициент использования светового потока определен методом интерполяции и равен  = 69 % (Приложение 2, пособия Малкиной).

Результат вычислений по формуле (5.7) состовляет больше половины  Ен и меньше  Ен, и в соответствии с руководством Р2.2.2006-05 (таблица 12) условия труда по параметрам освещенности соответствуют 3 классу (вредному) 1 степени.

5.1.3 Неионизирующие электромагнитные поля и излучения

Самым мощным источником в компьютере является ЭЛТ монитор (монитор с электроннолучевой трубкой), но их вытеснили ЖК-мониторы, сила излучения, которых не выше фоновой. Таким образомвцелом излучение компьютера не выше естественного фона излучения.

Согласно руководству Р 2.2. 2006 - 05 (таблица 15) условия труда соответствуют 2 классу (допустимому).

В настоящее время о влиянии электромагнитного излучения на организм человека, практически ни чего не известно,  да и за компьютерами мы сидим пока лет 20. Однако некоторые работы и исследования в этой области определяют возможные факторы риска, так например,считается что электромагнитное излучение может вызвать расстройства нервной системы, снижение иммунитета, расстройства сердечнососудистой системы и аномалии в процессе беременности и соответственно пагубное воздействие на плод.

5.1.4 Напряженность трудового процесса

Используя таблицу 18  руководства Р 2.2.2006 — 05, заполним таблицу 5.1.

Таблица 5.1 – Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса

| Показатели | Классусловийтруда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| Содержаниеработы |  |  |  |  |  |
| Восприятие сигналов и их оценка | + |  |  |  |  |
| Распределение функции по степени сложности задания |  | + |  |  |  |
| Характервыполняемойработы |  | + |  |  |  |
| Длительностьсосредоточенногонаблюдения |  | + |  |  |  |
| Плотность сигналов за 1 час работы | + |  |  |  |  |
| Числообъектоводновременногонаблюдения |  | + |  |  |  |
| Размер объекта различения при длительности сосредоточенного внимания |  |  |  | + |  |
| Работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения | + |  |  |  |  |
| Наблюдениезаэкраномвидеотерминал |  |  | + |  |  |
| Нагрузканаслуховойанализатор | + |  |  |  |  |
| Нагрузканаголосовойаппарат | + |  |  |  |  |
| Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимостьошибки. |  |  | + |  |  |
| Степень риска для собственной жизни | + |  |  |  |  |
| Ответственность за безопасность других лиц | + |  |  |  |  |
| Количество конфликтных производственных ситуаций за смену | + |  |  |  |  |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях |  | + |  |  |  |
| Продолжительность выполнения простых заданий или повторяющихся операций | + |  |  |  |  |
| Времяактивныхдействий |  |  | + |  |  |
| Монотонностьпроизводственнойобстановки | + |  |  |  |  |
| Фактическаяпродолжительностьрабочегодня |  | + |  |  |  |
| Сменностьработы | + |  |  |  |  |
| Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность | + |  |  |  |  |
| Количество показателей в каждом классе | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 |

Из таблицы 5.1 видно, что наибольший класс условий труда соответствует третьему степени 2, но он встречается не более 2-х раз, в соответствии с руководством Р 2.2.2006 - 05 общая оценка условий труда по напряженности трудового процесса соответствует 3 классу (вредному) 2 степени.

5.1.5 Взрывопожаробезопасность

В помещении находится следующая мебель:

2 шкафа из древесностружечной плиты (ДСП)

5 столов из древесностружечной плиты (ДСП)

3 стула в изготовлении которого использовались метал, пластмасса и немного ткани

1 диван — металлическийкаркас, обшитый кожным заменителем и  поролоновым наполнителем.

Для определения пожароопасной категории помещения необходимо подсчитать пожарную нагрузку Q по формуле

Q=∑GiQhip ,									(5.8)

где 	Gi — количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;

Qpнi — низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, Мдж*кг-1.

Также необходимо подсчитать удельную пожарную нагрузку g по формуле

g = Q/S										(5.9)

где	S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).

Для определения низшей теплоты сгорания в таблице 5.2 приведены ее значения для некоторых материалов.

Таблица 5.2 — Низшая теплота сгорания веществ

| Вещества и материалы | Низшая теплота сгорания QHp, МДж/кг |
| --- | --- |
| Бензин | 41,87 |
| Бумага: книги, журналы | 13,40 |
| Древесина (бруски W = 14%) | 13,80 |

Продолжение таблицы 5.2

| Древесина в изделиях | 16,6 |
| --- | --- |
| Линолеум:поливинилхлоридный | 14,31 |
| Резина | 33,52 |
| Полиэтилен | 47,14 |

Суммарная масса древесных изделий состовляет 250 кг, линолеума — 30 кг, бумаги (обои, документы) — 10 кг.

Подсчитаем пожарную нагрузку по формуле (1)

Q = 250 * 16,6 + 30 * 14,31 + 10 * 13,4 = 4713,3 МДж

Теперь подсчитаем удельную пожарную нагрузку по формуле (5.9)

g = 4713,3/28  = 168 МДж*м-2

В соответствии с НПБ 105-03 (таблица 4) помещения, в которых удельная пожарная нагрузка состовляет не больше 180 Мдж*м-2 равна В4.

Так как площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа, определяемыми по ГОСТ Р 12.3.047-98 таблица У.1, меньше 2000 м2 и в соответствии с СНиП 2.08.02-85 степень огнестойкости равна III.

Пожарная профилактика представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращении пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара. Для профилактики пожара чрезвычайно важна правильная оценка пожароопасности здания, определение опасных факторов и обоснование способов и средств пожаропредупреждения и защиты.

Одно из условий обеспечения пожаробезопасности - ликвидация возможных источников воспламенения.

В лаборатории источниками воспламенения могут быть:

- неисправное электрооборудование, неисправности в электропроводке, электрических розетках и выключателях. Для исключения возникновения пожара по этим причинам необходимо вовремя выявлять и устранять неисправности, проводить плановый осмотр и своевременно устранять все неисправности;

- неисправные электроприборы. Необходимые меры для исключения пожара включают в себя своевременный ремонт электроприборов, качественное исправление поломок, не использование неисправных электроприборов;

- обогревание помещения электронагревательными приборами с открытыми нагревательными элементами. Открытые нагревательные поверхности могут привести к пожару, так как в помещении находятся бумажные документы и справочная литература в виде книг, пособий, а бумага – легковоспламеняющийся предмет. В целях профилактики пожара предлагаю не использовать открытые обогревательные приборы в помещении лаборатории;

- короткое замыкание в электропроводке. В целях уменьшения вероятности возникновения пожара вследствие короткого замыкания необходимо, чтобы электропроводка была скрытой.

- попадание в здание молнии. В летний период во время грозы возможно попадание молнии вследствие чего возможен пожар. Во избежание этого рекомендуется установить на крыше здания молниеотвод;

- несоблюдение мер пожарной безопасности и курение в помещении также может привести к пожару.

В целях предотвращения пожара предлагаю проводить с инженерами противопожарный инструктаж, на котором ознакомить работников с правилами противопожарной безопасности, а также обучить использованию первичных средств пожаротушения.

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения согласно плану эвакуации, и приступить к ликвидации пожара огнетушителями. При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться подручными средствами с целью прекращения доступа воздуха к объекту возгорания.

Рисунок 5.2 - План эвакуации

5.1.6 Электробезопасность

В помещении 4 электрические розетки с заземлением с наклейками номинального напряжения подоваемего на них. На рабочем месте программиста из всего оборудования металлическим является лишь корпус системного блока компьютера, но здесь используются системные блоки, отвечающие стандарту фирмы IBM, в которых кроме рабочей изоляции предусмотрен элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для присоединения к источнику питания.

К основным причинам поражения программиста электрическим током на рабочем месте можно отнести:

Прикосновение к металлическим нетоковедущим частям системного блока ПЭВМ, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Запрещенное использование электрических приборов, таких как электрические плиты, чайники, обогреватели.

Все токоведущие части ЭВМ изолированы, то случайное прикосновение к токоведущим частям исключено, а запрещенные электрические приборы не используются.

Влажность в помещении не превышает 60% и технологическая пыль отсутствует, поэтому по ПУЭ помещение относится ксухому и не пыльному. Полы в помещении не являются токопроводящими, температура контролируется автоматической системой кондиционирования и колеблется в пределах от 22 до 24 градусов Цельсия. Системные блоки компьютеров расположены на специальных полках компьютерных столов, что препятствует возможности одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий и к металлическим корпусам электрооборудования.

Из всего вышесказанного и согласно ПЭУ от 08.07.2002 рассматриваемое помещение можно отнести к 1 классу помещений без повышенной опасности.

5.1.7 Травмобезопасность

В помещении находится следующее оборудование:

3 компьютера

3 компьютерных стола

2 рабочих стола

3 стула

2 шкафа

диван

Травмобезопасность    рабочих    мест    обеспечивается исключением повреждений частей тела человека,  которые могут  быть получены в результате воздействия:

- движущихся предметов,   механизмов   или   машин,   а    также    неподвижными  их  элементами  на  рабочем  месте (при механическом воздействии).  Такими  предметами  являются:   зубчатые,   цепные, клиноременные  передачи,  кривошипные механизмы,  подвижные столы, вращающиеся детали, органы управления и т.п.;

- электрического тока.    Источником    поражения   могут   быть незащищенные  и   неизолированные   электропровода,   поврежденные электродвигатели, открытые коммутаторы, незаземленное оборудование и др.;

- агрессивных и    ядовитых    химических   веществ.   Например, химические ожоги сильными кислотами,  едкими щелочами и  ядовитыми химическими веществами (хлор,  аммиак, и т.д.) при попадании их на кожу или в легкие при вдыхании;

- нагретых элементов   оборудования,   перерабатываемого  сырья, других теплоносителей  (при  термическом  воздействии).  Примерами таких  элементов  являются  горячие  трубопроводы,  крышки котлов, танков, корпуса оборудования, детали холодильных установок и т.д.;

- а также   повреждения,   полученные   при   падениях.  Падения подразделяются  на два  вида:  падения  на   человека   различных предметов   и   падения   человека  в результате  подскальзывания, запинания, падения с высоты или внезапного ухудшения здоровья.

Из движущихся предметов на рабочем месте имеется только стул, но его масса слишком мала чтобы причинить вред здоровью. Электробезопасность уже была рассмотрена выше. Из ядовитых веществ на рабочем месте имеется только тонер в лазерном принтере, но принтер печатает не много и помещение часто проветривается, поэтому влияние минимально. На рабочем месте не используютсянагревательные элементы. Вероятность получить травму в результате падения высокая, так как мебели на рабочем месть много и расположена она не удачно и много острых углов.

Все оборудование находится в исправном техническом состоянии, розетки для подключения электрооборудования имеют заземление и подписаны соответственно номинальному напряжению. Также в помещении находится инструкция по технике безопасности.

По МУ ОТ РМ 02-99 условия труда по травмобезопасности относятся к 1 классу (оптимальные).

5.2 Обзор альтернативных программных решений с точки зрения повышения производительности труда

5.2.1 Обзор системы Zabbix

В любой сети, где есть больше, чем один сервер, очень полезно бывает иметь перед глазами полную картину происходящего. В крупных сетях, где количество хостов переваливает за несколько десятков, следить за каждым в отдельности — непосильная задача для администраторов. Для облегчения задачи наблюдения применяются системы мониторинга и одной из них это Zabbix.

5.2.1.1 Общие сведения

Zabbix создан Алексеем Владышевым и в настоящее время активно разрабатывается и поддерживается ZabbixSIA.

Zabbix это открытое решение распределенного мониторинга корпоративного класса.

Zabbix это программное обеспечение мониторинга многочисленных параметров сети а также состояния и работоспособности серверов.Zabbix использует гибкий механизм уведомлений, что позволяет пользователям настраивать оповещения по почте практически для любого события. Это дает возможность быстро среагировать на проблемы с сервером. Zabbix предлагает отличные возможности отчетности и визуализации данных, базируясь на собранных данных. Это делает Zabbix идеальным инструментом для планирования и масштабирования.

Zabbix бесплатный.Zabbix написан и распространяется под лицензией GPLGeneralPublicLicense версии 2. Это означает, что его исходный код свободно распространяется и доступен широкой публике.

Так же доступна коммерческая поддержка, которая предоставляется компанией Zabbix.

Zabbix предлагает:

автоматическое обнаружение серверов и других устройств в сети

распределенный мониторинг с централизованным администрированием через ВЕБ

поддержка обеих механизмов пуллеров и трапперов

серверное программное обеспечение для Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, OpenBSD, OSX

родные агенты с высокой производительностью (клиентское программное обеспечение для Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, OpenBSD, OSX, Tru64/OSF1, WindowsNT4.0, Windows 2000, Windows 2003, WindowsXP, WindowsVista)

мониторинг без агентов

безопасная аутентификация пользователей

гибкая система прав доступа пользователей

Web-интерфейс

гибкая система уведомлений по e-mail о предопределенных событиях

высокоуровневый (класса “Бизнес”) вид контроля ресурсов

Почему Zabbix?

Открытое программное обеспечение

агенты с высокой эффективностью для UNIX и WIN32 платформ

легко изучаемый

увеличивает рентабельность (простои очень дорого обходятся)

низкая стоимость обслуживания

очень простое конфигурирование

централизованная система мониторинга. Вся информация (конфигурация и данные о производительности) хранятся в реляционной базе данных

высокоуровневое дерево предоставляемых услуг

очень простая установка

поддержка SNMP (v1,v2,v3). Оба режима пуллера и траппера.

возможность визуализации

встроенный механизм очистки устаревших дынных

5.2.1.2 Описание основных функций

Система состоит из нескольких частей, и при большой нагрузке и наблюдении за очень большим количеством хостов позволяет разнести эти части на несколько раздельных машин.

Zabbix состоит из

- собственно сервера мониторинга, который выполняет периодическое получение данных, обработку, анализ и запуск скриптов оповещения

- базы данных (MySQL, PostgreSQL, SQLite или Oracle)

- веб-интерфейса на PHP

- агента — демона, который запускается на отслеживаемых объектах и предоставляет данные серверу. Агент опционален, мониторинг можно производить не только с помощью него, но и по SNMP (версий 1, 2, 3), запуском внешних скриптов, выдающих данные, и несколько видов предопределенных встроенных проверок, таких как ping,

Основная логическая единица — Узлы сети (host), сервера, находящиеся под наблюдением. Каждому серверу присваивается описание и адрес (dns или ip, можно оба, причем  возможностью выбирать, что использовать для соединения).

Узлы объединяются в группы, например веб-сервера или сервера баз данных. Группы служат для вывода только определенных серверов при наблюдении.

Каждый узел имеет несколько Элементов данных (items) — параметров, за которыми ведется мониторинг. К примеру, на всех серверах у меня есть параметр ping, (он получается с помощью встроенной проверки), который равняется 1, если ответ на последний ping-запрос был получен, иначе 0. А на одном из серверов у меня есть параметр «количество пользователей онлайн», который собирается самописным скриптом из базы данных сайта. Для каждого элемента данных можно указать свой период обновления, способ хранения (сам параметр или скорость его изменения), множитель, временной интервал сбора (например, только в рабочее время).

Создавать элементы данных для каждого из множества серверов — сложно, поэтому можно создать узлы-шаблоны. Эти узлы тоже содержат элементы данных, но они не мониторятся напрямую. Вместо этого реальный хост связывается с одним или несколькими шаблонами, и все параметры шаблона автоматически наследуются хостом. Так, элемент ping у меня хранится именно в шаблоне, и я просто связываю все хосты с шаблоном template_ping.

Человек — не робот, и следить за тысячами параметров и думать, не выходит ли это значение за допустимые границы, просто нереально. Но и тут Zabbix предоставляет гибкие возможности по настройке условий-триггеров, которые включаются при авариях и неполадках, и система начинает моргать лампочками (на самом деле красными квадратиками) и изо всех сил пытается показать администратору, что что-то случилось. Между прочим, при включении триггера веб-интерфейс даже начинает попискивать на манер будильника, наверное, чтобы разбудить заснувших на клавиатуре наблюдателей. Так что колонки здесь, наверное, не помешают. А в упомянутом выше шаблоне template_ping есть и триггер, который реагирует на отсутствие пинга больше, чем на две минуты.

Рисунок 5.2 – Результат выполнения шаблона template_ping

У Zabbix есть возможность отправить уведомление на почту, в jabber или sms с помощью gsm-модема, или даже попытаться самостоятельно поднять упавший сервис, выполнив заранее определенные действия, которые запускаются при срабатывании определенных триггеров.

Рисунок 5.3 – Интерфейс настройки триггеров

По данным любого параметра система сможет построить график изменения, причем не за предопределенные и, жестко заданные временные интервалы, а за любой промежуток времени с максимальным разрешением. Хотите посмотреть в деталях, как изменялась нагрузка на сервер во время хабраэффекта месяц назад? Пожалуйста, график с разрешением в 30 секунд (именно таков интервал опроса по умолчанию) к вашим услугам. Для получения общей картины выберите интервал в месяц и посмотрите на среднюю величину, и разброс колебаний до максимума и минимума. Можно создавать сложные графики, отображающие на одном поле несколько параметров, и вы сразу увидите, что пиковые значения LoadAverage соответствуют пикам трафика.

Рисунок 5.4 – График построенный по результатам LoadAverage

Для отображения логической структуры сети можно создавать карты сети, отображающие именно расположение узлов сети и связей между ними. Естественно, состояние узлов (доступен или нет) отображается и на карте.

Рисунок 5.5 - Карта состояния узлов

Кроме того, для более удобного обзора есть комплексные отчеты, которые позволяют на одном экране просматривать сразу несколько сущностей — графики, данные, триггеры…

Рисунок 5.6 – Комплексный отчет

Zabbix — довольно мощная и обширная система, и запасе у него есть еще полдесятка функций, которые позволяют еще больше упростить наблюдение за сетью, такие как мониторинг состояния веб-сайта с помощью автоматического выполнения сценария вроде «залогиниться, посмотреть новые сообщения и выйти», но их я еще даже не касался.

5.2.1.3 Удобство использования

Веб-интерфейс консоли управления реализован через обращение PHP скриптов напрямую к СУБД. Поддерживается SSL. Автоматическое отсоединение после 30 минут бездействия. После 5 неудачных попыток доступ блокируется на 1 минуту, а IP-адрес показывается настоящему администратору.

Консоль отображает состояние контролируемых объектов и параметров, состояние триггеров, историю событий и реакций оператора, карту сети и графики изменения параметров.

Можно выбрать несколько объектов из списка, нажимая Ctrl одновременно с указанием мышью.

Каждый пользователь может подогнать вид консоли под свои нужды - поменяв главную панель, создав свои графики, карты, экраны и прочее.

Кроме встроенных графиков по каждому числовому параметру можно определять свои составные графики: имя, ширина, высота, тип (нормальный, стек, пирог, 3D пирог), показывать ли границы рабочего времени (настраивается в общих настройках), показывать ли границы триггеров, тип оси Y (автоматически, положительное автоматически, вручную), элементы данных (имя, предобработка, что делать при наличии нескольких данных в одном пикселе, цвет, тип линии или заполнения, приоритет сортировки - с меньшим числом будет внизу стека). Нельзя составлять выражения из элементов данных.

Карта позволяет наглядно показать связь хостов между собой, картинку (общие размеры задаются в пикселях) необходимо рисовать самостоятельно, задавая вручную координаты (в пикселях) иконок хостов на плоскости и какой хост с каким соединён. Новые иконки (встроенные ужасны) загружаются в общих настройках (PNG, 48x48 или 24x24). Там же можно загружать фоновые картинки (масштабирование при визуализации не производится). Рекомендуется предварительно задуматься о прозрачности. Удаления иконок нет. В общих настройках карты указывается тип подписей (указанную при составлении карты подпись и статус, IP адрес и статус, имя хоста и статус, только статус хоста или совсем ничего) к иконкам и где их размещать по умолчанию.

Для каждого элемента карты указываются

тип элемента карты

иконка изображает состояние всех триггеров хоста (Host, узел сети)

иконка изображает состояние всех элементов карты (нет такого?)

иконка изображает состояние триггера

иконка изображает состояние всех триггеров всех хостов группы

ни с чем не связанная иконка

подпись к иконке (см. общие настройки карты)

расположение подписи, если не по умолчанию

хост, группа или триггер в зависимости от типа элемента карты

имя иконки для объекта в нормальном состоянии, при наличии проблемы, при неопределённом состоянии, при отключённом объекте

URL, который будет связан с иконкой (иначе будет доступ к скриптам и триггерам хоста)

Для каждого соединения элементов карты указываются

элементы карты, которое оно соединяет

тип и цвет линии для нормального состояния

набор триггеров, позволяющих изменить тип линии и цвет соединения

К узлам карты могут быть приписаны скрипты (Администрирование - Скрипты). При задании команды можно использовать макросы. В комплекте идут ping и traceroute (запускаются на сервере, результат в окне браузера). В настройках скриптов можно задать допустимую группу пользователей, группу хостов и наличие прав на чтение или запись.

Экран (Screen, комплексный отчёт) позволяет собрать свою страницу из карт, графиков, триггеров и прочего. Экран представляет собой прямоугольную таблицу (можно сливать ячейки по горизонтали и вертикали), в ячейках которой можно размещать:

часы

обзор данных о группах хостов

встроенные графики

определённые пользователем графики

информацию о хостах

карты

строки текста

обзор состояния сервера

общий обзор триггеров

обзор триггеров для группы хостов

историю событий

историю действий

вложенные экраны

вложенные произвольные страницы (URL)

Ячейки можно сливать по горизонтали и вертикали, выравнивать содержимое по горизонтали и вертикали.

Из экранов можно делать слайд-шоу, задав последовательность экранов и интервал демонстрации каждого из них.

Инвентаризация - поиск и просмотр профилей узлов (модель, серийный номер и пр.). Увы - их придётся в начале задать.

Есть аудит действий системы (action) и действий администратора (вход, выход, добавление, удаление, изменение).

Можно заблокировать доступ к интерфейсу, поменяв conf/maintenance.conf.php.

Тему оформления можно подогнать под свой вкус, отредактировав styles/css_имя-темы.css, и включив в include/forms.inc.php.

5.2.1.4 Повышение производительности управление учетными записями

Имеется управление пользователями и правами доступа. Методы аутентификации: собственная (имена и пароли, хранятся в БД в зашифрованном виде), от Apache, LDAP. В случае аутентификации Apache и LDAP пользователь в смысле Zabbix тоже должен существовать, но его пароль не используется. При использовании LDAP пользователи из группы, для которой указан метод доступа "Internal", будут аутентифицироваться локально. Типы пользователей: ZABBIXUser (доступ к меню мониторинга, по умолчанию не имеет доступа ни к каким хостам и группам, необходимо предоставлять доступ явно), ZABBIXAdmin (доступ к меню мониторинга и конфигурации, по умолчанию не имеет доступа ни к каким хостам и группам, необходимо предоставлять доступ явно), ZABBIXSuperAdmin (доступ к меню мониторинга, конфигурации и администрирования; имеет неотзывный доступ на чтение и запись ко всем хостам и группам). Для пользователя также задаются: входное имя, имя собственное, фамилия, список групп, среда передачи сообщений (Media), язык (русский есть), тема оформления, использование куки для автоматического входа, выход по неактивности, начальный URL, интервал обновления экрана. Здесь же можно посмотреть права доступа, определяемые членством в группах. Пользователь может самостоятельно настроить (в профиле): пароль, язык, тему оформления, использование куки для автоматического входа, начальный URL, интервал обновления экрана. По умолчанию создаются пользователи Admin (максимальные права) и Guest (минимальные права, в этом режиме с системой могут работать незарегистрированные пользователи). Управление правами доступа осуществляется с помощью включения пользователя в группы пользователей и задании хостов, к которым пользователи группы могут иметь доступ на чтение и запись (для скриптов?). Для членов группы определяется: список пользователей, доступность веб-интерфейса (включить, выключить, системные умолчания), заблокированность пользователя, права на запись/чтение и чтение к группам хостов, группы, доступ к которым запрещён (?). Можно создавать свои группы пользователей, и имеются группы пользователей "из коробки":

Zabbixadministrators (члены этой группы получают извещения о проблемах с СУБД)

UNIX administrators

WEB administrators

Security specialists

Network administrators

Head of IT department

Disabled (сюда надо помещать временно заблокированных пользователей вместо их удаления)

Database administrators

5.2.1.5 Поддерживаемые платформы

| Платформа | ZABBIX-сервер | ZABBIX-агент |
| --- | --- | --- |
| AIX | Поддерживается | Поддерживается |
| FreeBSD | Поддерживается | Поддерживается |
| HP-UX | Поддерживается | Поддерживается |
| Linux | Поддерживается | Поддерживается |
| Mac OS X | Поддерживается | Поддерживается |
| NovellNetware | - | Поддерживается |
| Open BSD | Поддерживается | Поддерживается |
| SCO OpenServer | Поддерживается | Поддерживается |
| Solaris | Поддерживается | Поддерживается |
| Tru64/OSF | Поддерживается | Поддерживается |
| Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista | - | Поддерживается |

5.2.2 Превосходство над аналогами

В качестве альтернативных программных решений будем рассматривать такие программные продукты как Zabbix, рассмотренный выше, Nagios, Cacti, т. к. эти решения являются прямыми конкурентами разрабатываемого продукта.

Разрабатываемый продукт имеет два основных весомых достоинства перед аналогичными программами:

распределенность

дешевизна расширения

Распределенность системы заключается в том, что все узлы равноправны и их количество не ограниченно каким-то значением. Среди узлов нет «главных», а значит нет центра из которого все регулируется, а значит и нет опасности потерять с ним связь и терять драгоценное процессорное время.

А раз узлы равноправны то и подключение и отключение узлов можно осуществлять в любом порядке и в любом количестве.

Теоретически система может развернуться на неограниченную сеть (даже весь интернет).

Дешевизна расширения заключается в том, что подключение нового узла ничтожно по себестоимости. Если подключаемый узел активный(т.е. обладает своими вычислительными мощностями), то ничего дополнительно не нужно. Просто устанавливается часть ядра системы и узел готов к работе.

Помимо двух основных преимуществ есть еще:

Немаловажным преимуществом является полнаякросплатформенность.

Возможность управлять системой из любого узла системы

Абсолютная свобода в выборе и написании задач для выполнения на узлах.

5.3 Выводы

После всего выше сказанного можно сделать выводы

Рассматриваемые альтернативные решения уже какое-то время присутствуют на рынке и уже заняли свою нишу. Имеют свою плюсы и минусы, повышает эффективность труда работника.

Разрабатываемый продукт лучше как минимум в двух рассматриваемых категориях.

Рассмотренные превосходства над аналогичными решениями не только повышают производительность труда, но и снижают финансовые затраты.

Разрабатываемый продукт очень гибкий в использовании инструмент, поэтому он может быть использован большим числом работников для своих нужд.

Заключение

В результате работы над дипломным проектом была выдвинута и исследована идея построения распределенной системы мониторинга гетерогенной среды. Были изучены аналоги в сфере современных систем мониторинга, произведена оценка их эффективности и применимости согласно выдвинутой модели требований. В следствии чего, были сделаны выводы о необходимости появления нового класса инструментов мониторинга, в виду неготовности  существующих решений удовлетворять видвигаемым к ним требованиям.

Кроме того, была разработана и формализована модель распределенной системы мониторинга, лишенная недостатков классических клиент-серверных систем и полностью удовлетворяющая видвинутой модели требований.

На основании формализованной модели был спроектирован и реализован каркас распределенной системы мониторинга и диспетчеризации процессов гетерогенной среды, с применем современных подходов и технологий программирования распределенных систем.

Спроектированное и разработанное в рамках дипломного проекта программное обеспечение каркаса распределенной системы мониториннга может быть использованно для построения высоконагруженных систем мониторинга и дисетчеризациипроцессов на базе распределенных гетероегенных сетей.

В первую очередь проект ориентирован на использование в комерческом секторе для обеспечения отказоустойчивости серверов, рабочих станций и встраиваемых устройств, работающих под большой нагрузкой в режиме 24/7.

Можно выделить несколько путей развития проекта:

- оформление технической документации, спецификаций программного кода;

- разработка дополнителных модулей мониторинга для решений круга повседневных задач;

- реализация программного обеспечения службы мониторинга на нативном ЯП (например, на С++) с целью повышения быстродействия и надежности целевой системы;

- совершенствование компонентов и оптимизация алгоритмов базовой платформы службы монторинга;

- полномасштабное внедрение и нагрузочное тестирование системы на базе существующей инфраструктуры предприятия, например лаборатории МикроЭВМАлтГТУ;

- сопровождение системы, информационная и техническая поддержка пользователей и администраторов.

Список использованных источников

- Э. Таненбаум, Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. Ван Стеен. — СПб.: Питер, 2003. — 877 с: ил. — (Серия «Классика computerscience»).

- Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений / Г. Буч, Р. Максимчук, М. Энгл, Б. Янг, Д. Коналлен, К. Хьюстон – Вильямс, 2010. – 720 с: ил.

- HomepageofZabbix [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.zabbix.com

- GangliaMonitoringSystem [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://ganglia.sourceforge.net

- Nagios [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.nagios.org

- Mon – Service Monitoring Daemon [Электронныйресурс] / Режимдоступа: https://mon.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

- Network Monitoring Software Tools with Big Brother by Quest Software [Электронныйресурс] / Режимдоступа: http://www.quest.com/big-brother

- NetworkMonitoring | Zenoss [Электронныйресурс] / Режимдоступа: http://www.zenoss.com/product/network